## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702180,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,N6702C,MY56000189,E.02.01.3151 | 1995
|  | Time Generated: | 2023-12-13 16:13:33
Unnamed: 0 | 0 | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-V_EboundMeas | Measure | +-V_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 0.1 | 0.1 | CV | 0.10039 | 0.091526 | 0.099733 | 0.091537 | -0.0003872 | -0.3872 | 0.0084745 | 8.4745 | 0.00026689 | 0.26689 | 0.008463 | 8.463 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 1.1 | 0.1 | CV | 1.1007 | 0.17495 | 1.0999 | 0.17476 | -0.000664 | -0.060364 | -0.074954 | -74.9542 | 0.00011375 | 0.010341 | -0.074764 | -74.7643 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 2.1 | 0.1 | CV | 2.1002 | 0.17484 | 2.0997 | 0.17474 | -0.000221 | -0.010524 | -0.074836 | -74.836 | 0.0003305 | 0.015738 | -0.074745 | -74.7447 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 3.1 | 0.1 | CV | 3.1001 | 0.17486 | 3.0995 | 0.17475 | -5.3e-05 | -0.0017097 | -0.074859 | -74.8589 | 0.00053183 | 0.017156 | -0.074749 | -74.7492 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 4.1 | 0.1 | CV | 4.0998 | 0.17481 | 4.0993 | 0.17472 | 0.000206 | 0.0050244 | -0.074813 | -74.8131 | 0.00072644 | 0.017718 | -0.074716 | -74.7162 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
minCurrent | 0.1 | 5.1 | 0.1 | CV | 5.0997 | 0.17477 | 5.0991 | 0.17462 | 0.000313 | 0.0061373 | -0.074775 | -74.7749 | 0.00090116 | 0.01767 | -0.074625 | -74.6247 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
maxCurrent | 2 | 6.1 | 0.1 | CV | 6.0995 | 0.1747 | 6.099 | 0.17453 | 0.000542 | 0.0088852 | -0.074702 | -74.7024 | 0.0010354 | 0.016973 | -0.074535 | -74.5349 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
current_step_size | 1 | 7.1 | 0.1 | CV | 7.0994 | 0.17459 | 7.0988 | 0.17444 | 0.000649 | 0.0091408 | -0.074592 | -74.5918 | 0.0012191 | 0.017171 | -0.07444 | -74.4398 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
minVoltage | 0.1 | 8.1 | 0.1 | CV | 8.0991 | 0.17455 | 8.0987 | 0.17433 | 0.000878 | 0.01084 | -0.074554 | -74.5537 | 0.0013381 | 0.01652 | -0.074327 | -74.3271 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
maxVoltage | 2 | 9.1 | 0.1 | CV | 9.0996 | 0.17456 | 9.0991 | 0.17435 | 0.000374 | 0.0041099 | -0.074561 | -74.5613 | 0.00088846 | 0.0097633 | -0.074346 | -74.3464 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
voltage_step_size | 1 | 10.1 | 0.1 | CV | 10.0996 | 0.17442 | 10.099 | 0.17431 | 0.00036 | 0.0035644 | -0.074416 | -74.4163 | 0.0010253 | 0.010151 | -0.07431 | -74.3097 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 11.1 | 0.1 | CV | 11.0997 | 0.17445 | 11.0988 | 0.17429 | 0.00034 | 0.0030631 | -0.074451 | -74.4507 | 0.0011675 | 0.010518 | -0.074294 | -74.2941 | 0.4275 | PASS | 0.4275 | PASS
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 12.1 | 0.1 | CV | 12.0994 | 0.17443 | 12.0993 | 0.1743 | 0.00057 | 0.0047107 | -0.074432 | -74.4316 | 0.0007106 | 0.0058727 | -0.074298 | -74.2982 | 0.4525 | PASS | 0.4525 | PASS
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 13.1 | 0.1 | CV | 13.0992 | 0.17437 | 13.0989 | 0.17427 | 0.0008 | 0.0061069 | -0.074371 | -74.3706 | 0.0011068 | 0.0084489 | -0.074271 | -74.2713 | 0.4775 | PASS | 0.4775 | PASS
ELoad | USB0::0x2A8D::0x0202::MY56000189::0::INSTR | 14.1 | 0.1 | CV | 14.0995 | 0.1744 | 14.0987 | 0.17424 | 0.00054 | 0.0038298 | -0.074405 | -74.4049 | 0.0012678 | 0.0089915 | -0.074239 | -74.2391 | 0.5025 | PASS | 0.5025 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 15.1 | 0.1 | CV | 15.0992 | 0.1744 | 15.0987 | 0.17421 | 0.00077 | 0.0050993 | -0.074401 | -74.4011 | 0.0013383 | 0.0088629 | -0.074208 | -74.208 | 0.5275 | PASS | 0.5275 | PASS
PSU_Channel | 1 | 0.1 | 1.1 | CV | 0.10039 | 0.09155 | 0.099721 | 0.091571 | -0.0003948 | -0.3948 | 1.0084 | 91.6772 | 0.00027893 | 0.27893 | 1.0084 | 91.6754 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
VoltageSense | INT | 1.1 | 1.1 | CV | 1.1007 | 1.0074 | 1.0974 | 1.0069 | -0.000664 | -0.060364 | 0.092569 | 8.4154 | 0.0025761 | 0.23419 | 0.093062 | 8.4601 | 0.1775 | FAIL | 0.1775 | PASS
VoltageRes | SLOW | 2.1 | 1.1 | CV | 2.1003 | 1.4727 | 2.0958 | 1.472 | -0.000282 | -0.013429 | -0.37274 | -33.8855 | 0.0041615 | 0.19817 | -0.37197 | -33.8158 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
CurrentSense | INT | 3.1 | 1.1 | CV | 3.1 | 1.4727 | 3.0956 | 1.472 | 8e-06 | 0.00025806 | -0.37268 | -33.8799 | 0.0043581 | 0.14058 | -0.37204 | -33.8221 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
CurrentRes | SLOW | 4.1 | 1.1 | CV | 4.0997 | 1.4728 | 4.0955 | 1.472 | 0.000328 | 0.008 | -0.37277 | -33.8882 | 0.0045473 | 0.11091 | -0.37197 | -33.8155 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
setFunction | Current | 5.1 | 1.1 | CV | 5.0996 | 1.4728 | 5.0953 | 1.472 | 0.000435 | 0.0085294 | -0.3728 | -33.891 | 0.0047308 | 0.092761 | -0.37195 | -33.8141 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
Range | Auto | 6.1 | 1.1 | CV | 6.0995 | 1.4728 | 6.0951 | 1.472 | 0.000542 | 0.0088852 | -0.3728 | -33.891 | 0.0048863 | 0.080103 | -0.37203 | -33.8213 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
Aperture | 10 | 7.1 | 1.1 | CV | 7.0994 | 1.4728 | 7.095 | 1.4719 | 0.000649 | 0.0091408 | -0.3728 | -33.891 | 0.0050442 | 0.071045 | -0.37195 | -33.8136 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
AutoZero | ON | 8.1 | 1.1 | CV | 8.0991 | 1.4726 | 8.0948 | 1.472 | 0.000878 | 0.01084 | -0.37259 | -33.8715 | 0.0051881 | 0.064051 | -0.37196 | -33.8146 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
InputZ | ON | 9.1 | 1.1 | CV | 9.0996 | 1.4726 | 9.0953 | 1.4719 | 0.000374 | 0.0041099 | -0.37262 | -33.8744 | 0.0047134 | 0.051795 | -0.3719 | -33.8093 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
UpTime | 50 | 10.1 | 1.1 | CV | 10.0996 | 1.4727 | 10.0951 | 1.4719 | 0.00036 | 0.0035644 | -0.37268 | -33.8799 | 0.0048718 | 0.048236 | -0.37185 | -33.8049 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
DownTime | 50 | 11.1 | 1.1 | CV | 11.0997 | 1.4727 | 11.095 | 1.4719 | 0.00034 | 0.0030631 | -0.37271 | -33.8826 | 0.004994 | 0.044991 | -0.37185 | -33.8046 | 0.4275 | PASS | 0.4275 | PASS
Terminal | 10A | 12.1 | 1.1 | CV | 12.0994 | 1.4727 | 12.0955 | 1.4719 | 0.00057 | 0.0047107 | -0.37271 | -33.8826 | 0.0045065 | 0.037244 | -0.37185 | -33.8048 | 0.4525 | PASS | 0.4525 | PASS
|  | 13.1 | 1.1 | CV | 13.0994 | 1.4727 | 13.095 | 1.4719 | 0.00056 | 0.0042748 | -0.37274 | -33.8855 | 0.0050411 | 0.038482 | -0.37191 | -33.8098 | 0.4775 | PASS | 0.4775 | PASS
|  | 14.1 | 1.1 | CV | 14.0995 | 1.4727 | 14.0949 | 1.472 | 0.00054 | 0.0038298 | -0.37274 | -33.8855 | 0.0050876 | 0.036082 | -0.37199 | -33.8176 | 0.5025 | PASS | 0.5025 | PASS
|  | 15.1 | 1.1 | CV | 15.0992 | 1.4729 | 15.0949 | 1.472 | 0.00077 | 0.0050993 | -0.37289 | -33.8993 | 0.0051434 | 0.034062 | -0.37203 | -33.8212 | 0.5275 | PASS | 0.5275 | PASS
|  | 0.1 | 2.1 | CV | 0.10019 | 0.091569 | 0.099715 | 0.091584 | -0.0001888 | -0.1888 | 2.0084 | 95.6396 | 0.00028535 | 0.28535 | 2.0084 | 95.6389 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 2.1 | CV | 1.1006 | 1.0077 | 1.0974 | 1.0072 | -0.000603 | -0.054818 | 1.0923 | 52.014 | 0.0025811 | 0.23464 | 1.0928 | 52.039 | 0.1775 | FAIL | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 2.1 | CV | 2.1003 | 1.9227 | 2.0945 | 1.9217 | -0.000343 | -0.016333 | 0.17733 | 8.4444 | 0.0054847 | 0.26118 | 0.17831 | 8.4909 | 0.2025 | FAIL | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 2.1 | CV | 3.1001 | 2.7687 | 3.0918 | 2.7679 | -0.000114 | -0.0036774 | -0.66875 | -31.8452 | 0.0081754 | 0.26372 | -0.66789 | -31.8045 | 0.2275 | FAIL | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 2.1 | CV | 4.0998 | 2.7686 | 4.0916 | 2.7677 | 0.000206 | 0.0050244 | -0.66857 | -31.8365 | 0.0083574 | 0.20384 | -0.66772 | -31.7964 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 2.1 | CV | 5.0994 | 2.7686 | 5.0915 | 2.7677 | 0.000557 | 0.010922 | -0.66857 | -31.8365 | 0.0085347 | 0.16735 | -0.66771 | -31.7957 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 2.1 | CV | 6.0992 | 2.7686 | 6.0913 | 2.7676 | 0.000786 | 0.012885 | -0.66863 | -31.8394 | 0.0087027 | 0.14267 | -0.66765 | -31.7928 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 2.1 | CV | 7.0994 | 2.7688 | 7.0911 | 2.7677 | 0.000649 | 0.0091408 | -0.66881 | -31.8481 | 0.0088763 | 0.12502 | -0.6677 | -31.7955 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 2.1 | CV | 8.0991 | 2.7687 | 8.091 | 2.7677 | 0.000878 | 0.01084 | -0.66869 | -31.8423 | 0.0090193 | 0.11135 | -0.66771 | -31.7958 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 2.1 | CV | 9.0996 | 2.7686 | 9.0914 | 2.7677 | 0.000374 | 0.0041099 | -0.66857 | -31.8365 | 0.0085662 | 0.094134 | -0.66769 | -31.795 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 2.1 | CV | 10.0996 | 2.7687 | 10.0913 | 2.7677 | 0.00036 | 0.0035644 | -0.66869 | -31.8423 | 0.0087029 | 0.086167 | -0.66773 | -31.7966 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 11.1 | 2.1 | CV | 11.0994 | 2.7687 | 11.0912 | 2.7677 | 0.00059 | 0.0053153 | -0.66875 | -31.8452 | 0.0088401 | 0.079641 | -0.66765 | -31.7929 | 0.4275 | PASS | 0.4275 | PASS
|  | 12.1 | 2.1 | CV | 12.0994 | 2.7687 | 12.0917 | 2.7678 | 0.00057 | 0.0047107 | -0.66869 | -31.8423 | 0.0083479 | 0.068991 | -0.66782 | -31.8007 | 0.4525 | PASS | 0.4525 | PASS
|  | 13.1 | 2.1 | CV | 13.0992 | 2.769 | 13.0912 | 2.7678 | 0.0008 | 0.0061069 | -0.66899 | -31.8569 | 0.0088219 | 0.067343 | -0.66784 | -31.8019 | 0.4775 | PASS | 0.4775 | PASS
|  | 14.1 | 2.1 | CV | 14.0992 | 2.7689 | 14.091 | 2.768 | 0.00079 | 0.0056028 | -0.66893 | -31.854 | 0.009012 | 0.063915 | -0.66796 | -31.8077 | 0.5025 | PASS | 0.5025 | PASS
|  | 15.1 | 2.1 | CV | 15.0992 | 2.769 | 15.0909 | 2.7681 | 0.00077 | 0.0050993 | -0.66899 | -31.8569 | 0.0090576 | 0.059984 | -0.66809 | -31.8137 | 0.5275 | PASS | 0.5275 | PASS
|  | 0.1 | 3.1 | CV | 0.1003 | 0.09159 | 0.099729 | 0.091585 | -0.0002956 | -0.2956 | 3.0084 | 97.0455 | 0.0002713 | 0.2713 | 3.0084 | 97.0456 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 3.1 | CV | 1.1006 | 1.0078 | 1.0974 | 1.0073 | -0.000633 | -0.057545 | 2.0922 | 67.4904 | 0.002571 | 0.23372 | 2.0927 | 67.5079 | 0.1775 | FAIL | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 3.1 | CV | 2.1003 | 1.923 | 2.0945 | 1.922 | -0.000343 | -0.016333 | 1.177 | 37.9676 | 0.0054887 | 0.26137 | 1.178 | 38.0003 | 0.2025 | FAIL | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 3.1 | CV | 3.1 | 2.8371 | 3.0916 | 2.8362 | 8e-06 | 0.00025806 | 0.26289 | 8.4803 | 0.0083916 | 0.2707 | 0.26382 | 8.5104 | 0.2275 | FAIL | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 3.1 | CV | 4.0998 | 3.7505 | 4.0887 | 3.7493 | 0.000206 | 0.0050244 | -0.65051 | -20.9844 | 0.011254 | 0.27448 | -0.64931 | -20.9456 | 0.2525 | FAIL | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 3.1 | CV | 5.0994 | 4.0651 | 5.0876 | 4.0639 | 0.000557 | 0.010922 | -0.96513 | -31.1331 | 0.012366 | 0.24246 | -0.96388 | -31.0928 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 3.1 | CV | 6.0995 | 4.0651 | 6.0874 | 4.0638 | 0.000542 | 0.0088852 | -0.96513 | -31.1331 | 0.012561 | 0.20592 | -0.96384 | -31.0916 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 3.1 | CV | 7.0992 | 4.0651 | 7.0873 | 4.0638 | 0.000771 | 0.010859 | -0.96513 | -31.1331 | 0.012722 | 0.17918 | -0.96384 | -31.0917 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 3.1 | CV | 8.0989 | 4.0652 | 8.0871 | 4.0639 | 0.001122 | 0.013852 | -0.96525 | -31.137 | 0.012882 | 0.15904 | -0.96387 | -31.0926 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 3.1 | CV | 9.0996 | 4.0654 | 9.0876 | 4.0639 | 0.000374 | 0.0041099 | -0.96537 | -31.141 | 0.012391 | 0.13616 | -0.96395 | -31.095 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 3.1 | CV | 10.0996 | 4.0654 | 10.0875 | 4.064 | 0.00036 | 0.0035644 | -0.96537 | -31.141 | 0.012544 | 0.1242 | -0.96399 | -31.0964 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 11.1 | 3.1 | CV | 11.0994 | 4.0655 | 11.0873 | 4.064 | 0.00059 | 0.0053153 | -0.96549 | -31.1449 | 0.012662 | 0.11407 | -0.964 | -31.0969 | 0.4275 | PASS | 0.4275 | PASS
|  | 12.1 | 3.1 | CV | 12.0994 | 4.0655 | 12.0877 | 4.0641 | 0.00057 | 0.0047107 | -0.96549 | -31.1449 | 0.01225 | 0.10124 | -0.96411 | -31.1002 | 0.4525 | PASS | 0.4525 | PASS
|  | 13.1 | 3.1 | CV | 13.0994 | 4.0656 | 13.0873 | 4.0642 | 0.00056 | 0.0042748 | -0.96561 | -31.1488 | 0.012712 | 0.097037 | -0.96418 | -31.1026 | 0.4775 | PASS | 0.4775 | PASS
|  | 14.1 | 3.1 | CV | 14.0992 | 4.0657 | 14.0872 | 4.0643 | 0.00079 | 0.0056028 | -0.96574 | -31.1528 | 0.012798 | 0.090764 | -0.96429 | -31.106 | 0.5025 | PASS | 0.5025 | PASS
|  | 15.1 | 3.1 | CV | 15.0992 | 4.0659 | 15.0871 | 4.0644 | 0.00077 | 0.0050993 | -0.96586 | -31.1567 | 0.012922 | 0.085578 | -0.96441 | -31.11 | 0.5275 | PASS | 0.5275 | PASS
|  | 0.1 | 4.1 | CV | 0.10043 | 0.091602 | 0.099734 | 0.091609 | -0.0004253 | -0.4253 | 4.0084 | 97.7658 | 0.00026592 | 0.26592 | 4.0084 | 97.7656 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 4.1 | CV | 1.1008 | 1.0079 | 1.0974 | 1.0073 | -0.000755 | -0.068636 | 3.0921 | 75.4181 | 0.0025685 | 0.2335 | 3.0927 | 75.4321 | 0.1775 | FAIL | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 4.1 | CV | 2.1004 | 1.9232 | 2.0945 | 1.9221 | -0.000404 | -0.019238 | 2.1768 | 53.0938 | 0.0054894 | 0.2614 | 2.1779 | 53.1192 | 0.2025 | FAIL | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 4.1 | CV | 3.1 | 2.8374 | 3.0916 | 2.8365 | 8e-06 | 0.00025806 | 1.2626 | 30.7948 | 0.0083763 | 0.2702 | 1.2635 | 30.8164 | 0.2275 | FAIL | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 4.1 | CV | 4.0998 | 3.7517 | 4.0887 | 3.7504 | 0.000206 | 0.0050244 | 0.34832 | 8.4957 | 0.011253 | 0.27446 | 0.34959 | 8.5267 | 0.2525 | FAIL | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 4.1 | CV | 5.0994 | 4.6647 | 5.0859 | 4.6633 | 0.000557 | 0.010922 | -0.56474 | -13.7742 | 0.014136 | 0.27718 | -0.56332 | -13.7395 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 4.1 | CV | 6.0995 | 5.3626 | 6.0836 | 5.3609 | 0.000542 | 0.0088852 | -1.2626 | -30.7959 | 0.01639 | 0.26869 | -1.2609 | -30.7536 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 4.1 | CV | 7.0992 | 5.3626 | 7.0835 | 5.3608 | 0.000771 | 0.010859 | -1.2626 | -30.7959 | 0.016547 | 0.23306 | -1.2608 | -30.7513 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 4.1 | CV | 8.0989 | 5.3626 | 8.0833 | 5.3608 | 0.001122 | 0.013852 | -1.2626 | -30.7959 | 0.016705 | 0.20623 | -1.2608 | -30.7517 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 4.1 | CV | 9.0994 | 5.3628 | 9.0837 | 5.3609 | 0.000619 | 0.0068022 | -1.2628 | -30.7988 | 0.016259 | 0.17867 | -1.2609 | -30.7543 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 4.1 | CV | 10.0994 | 5.3629 | 10.0836 | 5.361 | 0.0006 | 0.0059406 | -1.2629 | -30.8018 | 0.016414 | 0.16251 | -1.261 | -30.7569 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 11.1 | 4.1 | CV | 11.0994 | 5.3629 | 11.0835 | 5.361 | 0.00059 | 0.0053153 | -1.2629 | -30.8018 | 0.016544 | 0.14904 | -1.261 | -30.7561 | 0.4275 | PASS | 0.4275 | PASS
|  | 12.1 | 4.1 | CV | 12.0994 | 5.363 | 12.0839 | 5.3611 | 0.00057 | 0.0047107 | -1.263 | -30.8048 | 0.016096 | 0.13302 | -1.2611 | -30.7596 | 0.4525 | PASS | 0.4525 | PASS
|  | 13.1 | 4.1 | CV | 13.0992 | 5.3634 | 13.0835 | 5.3613 | 0.0008 | 0.0061069 | -1.2634 | -30.8137 | 0.01653 | 0.12618 | -1.2613 | -30.7639 | 0.4775 | PASS | 0.4775 | PASS
|  | 14.1 | 4.1 | CV | 14.0992 | 5.3634 | 14.0833 | 5.3614 | 0.00079 | 0.0056028 | -1.2634 | -30.8137 | 0.016686 | 0.11834 | -1.2614 | -30.7654 | 0.5025 | PASS | 0.5025 | PASS
|  | 15.1 | 4.1 | CV | 15.099 | 5.3636 | 15.0832 | 5.3616 | 0.00102 | 0.006755 | -1.2636 | -30.8197 | 0.01679 | 0.11119 | -1.2616 | -30.7716 | 0.5275 | PASS | 0.5275 | PASS
|  | 0.1 | 5.1 | CV | 0.10026 | 0.091613 | 0.099752 | 0.091622 | -0.0002613 | -0.2613 | 5.0084 | 98.2037 | 0.00024817 | 0.24817 | 5.0084 | 98.2035 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 5.1 | CV | 1.1007 | 1.0079 | 1.0975 | 1.0073 | -0.000694 | -0.063091 | 4.0921 | 80.2381 | 0.0025425 | 0.23114 | 4.0927 | 80.2487 | 0.1775 | FAIL | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 5.1 | CV | 2.1003 | 1.9232 | 2.0945 | 1.9222 | -0.000282 | -0.013429 | 3.1768 | 62.2899 | 0.0054878 | 0.26132 | 3.1778 | 62.3104 | 0.2025 | FAIL | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 5.1 | CV | 3.1 | 2.8378 | 3.0916 | 2.8367 | 8e-06 | 0.00025806 | 2.2622 | 44.356 | 0.0083879 | 0.27058 | 2.2633 | 44.3779 | 0.2275 | FAIL | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 5.1 | CV | 4.0998 | 3.7521 | 4.0887 | 3.7508 | 0.000206 | 0.0050244 | 1.3479 | 26.4294 | 0.011257 | 0.27457 | 1.3492 | 26.4541 | 0.2525 | FAIL | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 5.1 | CV | 5.0996 | 4.666 | 5.0859 | 4.6643 | 0.000435 | 0.0085294 | 0.43403 | 8.5105 | 0.01415 | 0.27744 | 0.43568 | 8.5428 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 5.1 | CV | 6.0993 | 5.5789 | 6.0831 | 5.577 | 0.000664 | 0.010885 | -0.47894 | -9.391 | 0.01693 | 0.27754 | -0.47701 | -9.353 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 5.1 | CC | 6.5619 | 6.0006 | 6.5442 | 5.9984 | 0.53813 | 7.5793 | -0.90058 | -17.6584 | 0.55582 | 7.8284 | -0.89842 | -17.616 | 0.3275 | FAIL | 0.3275 | FAIL
|  | 8.1 | 5.1 | CC | 6.5619 | 6.0005 | 6.5443 | 5.9984 | 1.5381 | 18.9893 | -0.90046 | -17.656 | 1.5557 | 19.2063 | -0.89839 | -17.6156 | 0.3525 | FAIL | 0.3525 | FAIL
|  | 9.1 | 5.1 | CC | 6.5621 | 6.0006 | 6.5444 | 5.9984 | 2.5379 | 27.8889 | -0.90058 | -17.6584 | 2.5556 | 28.0835 | -0.8984 | -17.6157 | 0.3775 | FAIL | 0.3775 | FAIL
|  | 10.1 | 5.1 | CC | 6.5621 | 6.0006 | 6.5445 | 5.9984 | 3.5379 | 35.0286 | -0.90058 | -17.6584 | 3.5555 | 35.2032 | -0.89842 | -17.6161 | 0.4025 | FAIL | 0.4025 | FAIL
|  | 11.1 | 5.1 | CC | 6.5621 | 6.0006 | 6.5446 | 5.9985 | 4.5379 | 40.8819 | -0.90058 | -17.6584 | 4.5554 | 41.0394 | -0.89847 | -17.617 | 0.4275 | FAIL | 0.4275 | FAIL
|  | 12.1 | 5.1 | CC | 6.5622 | 6.0007 | 6.5448 | 5.9985 | 5.5378 | 45.7667 | -0.9007 | -17.6608 | 5.5552 | 45.9109 | -0.89851 | -17.6178 | 0.4525 | FAIL | 0.4525 | FAIL
|  | 13.1 | 5.1 | CC | 6.5625 | 6.0008 | 6.5449 | 5.9986 | 6.5375 | 49.9047 | -0.90082 | -17.6632 | 6.5551 | 50.039 | -0.89856 | -17.6189 | 0.4775 | FAIL | 0.4775 | FAIL
|  | 14.1 | 5.1 | CC | 6.5626 | 6.0008 | 6.545 | 5.9986 | 7.5374 | 53.4567 | -0.90082 | -17.6632 | 7.555 | 53.5816 | -0.89857 | -17.619 | 0.5025 | FAIL | 0.5025 | FAIL
|  | 15.1 | 5.1 | CC | 6.5626 | 6.0008 | 6.5451 | 5.9986 | 8.5374 | 56.5391 | -0.90082 | -17.6632 | 8.5549 | 56.6552 | -0.89859 | -17.6194 | 0.5275 | FAIL | 0.5275 | FAIL