## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702180,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,N6702C,MY56000189,E.02.01.3151 | 1995
|  | Time Generated: | 2023-12-15 09:47:34
Unnamed: 0 | 0 | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-V_EboundMeas | Measure | +-V_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 1 | 0.1 | CV | 1.0002 | 0.17486 | 0.99943 | 0.1747 | -0.000198 | -0.0198 | -0.074859 | -74.8589 | 0.00056841 | 0.056841 | -0.074703 | -74.7028 | 0.175 | PASS | 0.175 | PASS
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 2 | 0.1 | CV | 2.0005 | 0.17482 | 1.9999 | 0.17467 | -0.000488 | -0.0244 | -0.074817 | -74.8169 | 0.00013907 | 0.0069535 | -0.074669 | -74.6688 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 3 | 0.1 | CV | 3.0001 | 0.17482 | 2.9997 | 0.17472 | -0.000137 | -0.0045667 | -0.074821 | -74.8207 | 0.00027633 | 0.009211 | -0.074719 | -74.7191 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 4 | 0.1 | CV | 3.9999 | 0.17471 | 3.9996 | 0.1747 | 9.2e-05 | 0.0023 | -0.074706 | -74.7063 | 0.00038177 | 0.0095443 | -0.0747 | -74.6999 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 5 | 0.1 | CV | 4.9997 | 0.17468 | 4.9995 | 0.17458 | 0.00029 | 0.0058 | -0.074679 | -74.6795 | 0.00051602 | 0.01032 | -0.074583 | -74.5833 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
minCurrent | 0.1 | 6 | 0.1 | CV | 5.9995 | 0.17469 | 5.9994 | 0.17444 | 0.000519 | 0.00865 | -0.074691 | -74.691 | 0.0006139 | 0.010232 | -0.074445 | -74.4448 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
maxCurrent | 1 | 7 | 0.1 | CV | 6.9996 | 0.17457 | 6.9993 | 0.17438 | 0.000382 | 0.0054571 | -0.074573 | -74.5727 | 0.0007188 | 0.010269 | -0.074384 | -74.3836 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
current_step_size | 0.1 | 8 | 0.1 | CV | 7.9994 | 0.17445 | 7.9992 | 0.17434 | 0.000611 | 0.0076375 | -0.074451 | -74.4507 | 0.00079468 | 0.0099335 | -0.074344 | -74.3439 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
minVoltage | 1 | 9 | 0.1 | CV | 8.9993 | 0.17449 | 8.9992 | 0.17434 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.074493 | -74.4926 | 0.00084019 | 0.0093354 | -0.074343 | -74.3432 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
maxVoltage | 5 | 10 | 0.1 | CV | 9.9998 | 0.17445 | 9.9997 | 0.17428 | 0.000215 | 0.00215 | -0.074455 | -74.4545 | 0.00032735 | 0.0032735 | -0.074282 | -74.2821 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
voltage_step_size | 1 | 1 | 0.2 | CV | 1 | 0.30483 | 0.99902 | 0.30458 | -1.5e-05 | -0.0015 | -0.10483 | -52.4147 | 0.00097957 | 0.097957 | -0.10458 | -52.2883 | 0.175 | PASS | 0.175 | PASS
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 2 | 0.2 | CV | 2.0003 | 0.30475 | 1.9995 | 0.30458 | -0.000305 | -0.01525 | -0.10475 | -52.3766 | 0.00051738 | 0.025869 | -0.10458 | -52.2878 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 3 | 0.2 | CV | 3.0001 | 0.30494 | 2.9993 | 0.30462 | -7.6e-05 | -0.0025333 | -0.10494 | -52.4719 | 0.00066257 | 0.022086 | -0.10462 | -52.309 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 4 | 0.2 | CV | 3.9999 | 0.30487 | 3.9992 | 0.30468 | 9.2e-05 | 0.0023 | -0.10487 | -52.4338 | 0.0007794 | 0.019485 | -0.10468 | -52.342 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
ELoad | USB0::0x2A8D::0x0202::MY56000189::0::INSTR | 5 | 0.2 | CV | 4.9996 | 0.3048 | 4.9991 | 0.30461 | 0.000412 | 0.00824 | -0.1048 | -52.3995 | 0.00087871 | 0.017574 | -0.10461 | -52.3061 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 6 | 0.2 | CV | 5.9995 | 0.30471 | 5.999 | 0.30448 | 0.000519 | 0.00865 | -0.10471 | -52.3537 | 0.0010077 | 0.016795 | -0.10448 | -52.2385 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
PSU_Channel | 1 | 7 | 0.2 | CV | 6.9995 | 0.30465 | 6.9989 | 0.30443 | 0.000504 | 0.0072 | -0.10465 | -52.3231 | 0.0010703 | 0.01529 | -0.10443 | -52.2156 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
VoltageSense | INT | 8 | 0.2 | CV | 7.9996 | 0.30465 | 7.9988 | 0.30439 | 0.000367 | 0.0045875 | -0.10465 | -52.327 | 0.0011528 | 0.01441 | -0.10439 | -52.1973 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
VoltageRes | SLOW | 9 | 0.2 | CV | 8.9993 | 0.30448 | 8.9988 | 0.30437 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.10448 | -52.2392 | 0.0011847 | 0.013163 | -0.10437 | -52.1862 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
CurrentSense | INT | 10 | 0.2 | CV | 9.9998 | 0.30454 | 9.9993 | 0.30429 | 0.000215 | 0.00215 | -0.10454 | -52.2698 | 0.00068868 | 0.0068868 | -0.10429 | -52.1429 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
CurrentRes | SLOW | 1 | 0.3 | CV | 1.0001 | 0.43471 | 0.99865 | 0.43447 | -7.6e-05 | -0.0076 | -0.13471 | -44.9022 | 0.0013495 | 0.13495 | -0.13447 | -44.8241 | 0.175 | PASS | 0.175 | PASS
setFunction | Current | 2 | 0.3 | CV | 2.0004 | 0.43474 | 1.9991 | 0.43447 | -0.000366 | -0.0183 | -0.13474 | -44.9124 | 0.00090135 | 0.045067 | -0.13447 | -44.823 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
Range | Auto | 3 | 0.3 | CV | 3.0001 | 0.43474 | 2.999 | 0.43435 | -0.000137 | -0.0045667 | -0.13474 | -44.9149 | 0.0010235 | 0.034118 | -0.13435 | -44.7823 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
Aperture | 10 | 4 | 0.3 | CV | 3.9999 | 0.43471 | 3.9988 | 0.43439 | 9.2e-05 | 0.0023 | -0.13471 | -44.9022 | 0.0011568 | 0.028921 | -0.13439 | -44.7954 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
AutoZero | ON | 5 | 0.3 | CV | 4.9997 | 0.43475 | 4.9987 | 0.4344 | 0.00029 | 0.0058 | -0.13475 | -44.9175 | 0.001265 | 0.025301 | -0.1344 | -44.8004 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
InputZ | ON | 6 | 0.3 | CV | 5.9996 | 0.43462 | 5.9986 | 0.43441 | 0.000397 | 0.0066167 | -0.13462 | -44.8742 | 0.0013668 | 0.02278 | -0.13441 | -44.8027 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
UpTime | 50 | 7 | 0.3 | CV | 6.9996 | 0.43452 | 6.9985 | 0.4343 | 0.000382 | 0.0054571 | -0.13452 | -44.8386 | 0.0014541 | 0.020773 | -0.1343 | -44.7655 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
DownTime | 50 | 8 | 0.3 | CV | 7.9994 | 0.43456 | 7.9985 | 0.43426 | 0.000611 | 0.0076375 | -0.13456 | -44.8539 | 0.0015376 | 0.019219 | -0.13426 | -44.7543 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
Terminal | 10A | 9 | 0.3 | CV | 8.9993 | 0.43453 | 8.9984 | 0.43426 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.13453 | -44.8437 | 0.0015945 | 0.017717 | -0.13426 | -44.7525 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.3 | CV | 9.9998 | 0.43451 | 9.9989 | 0.43424 | 0.000215 | 0.00215 | -0.13451 | -44.8361 | 0.0010678 | 0.010678 | -0.13424 | -44.746 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.4 | CV | 1.0003 | 0.56468 | 0.99828 | 0.5643 | -0.000259 | -0.0259 | -0.16468 | -41.1708 | 0.0017195 | 0.17195 | -0.1643 | -41.0749 | 0.175 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.4 | CV | 2.0004 | 0.56464 | 1.9987 | 0.56435 | -0.000366 | -0.0183 | -0.16464 | -41.1593 | 0.0012807 | 0.064037 | -0.16435 | -41.0863 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.4 | CV | 3.0002 | 0.56458 | 2.9986 | 0.56432 | -0.000198 | -0.0066 | -0.16458 | -41.144 | 0.0014143 | 0.047144 | -0.16432 | -41.0789 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.4 | CV | 4 | 0.56467 | 3.9984 | 0.56429 | 3.1e-05 | 0.000775 | -0.16467 | -41.1669 | 0.0015557 | 0.038893 | -0.16429 | -41.0714 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.4 | CV | 4.9997 | 0.56458 | 4.9983 | 0.56434 | 0.00029 | 0.0058 | -0.16458 | -41.144 | 0.0016649 | 0.033297 | -0.16434 | -41.0859 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.4 | CV | 5.9996 | 0.56456 | 5.9981 | 0.56423 | 0.000397 | 0.0066167 | -0.16456 | -41.1402 | 0.0018597 | 0.030994 | -0.16423 | -41.0572 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.4 | CV | 6.9996 | 0.56445 | 6.9981 | 0.56414 | 0.000382 | 0.0054571 | -0.16445 | -41.1135 | 0.0019469 | 0.027813 | -0.16414 | -41.034 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.4 | CV | 7.9995 | 0.56441 | 7.9979 | 0.56404 | 0.000489 | 0.0061125 | -0.16441 | -41.1021 | 0.0020536 | 0.02567 | -0.16404 | -41.0111 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.4 | CV | 8.9993 | 0.5643 | 8.9979 | 0.56401 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.1643 | -41.0754 | 0.0021053 | 0.023392 | -0.16401 | -41.0019 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.4 | CV | 9.9998 | 0.56432 | 9.9984 | 0.56397 | 0.000215 | 0.00215 | -0.16432 | -41.0792 | 0.0015607 | 0.015607 | -0.16397 | -40.992 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.5 | CV | 1.0001 | 0.6946 | 0.99779 | 0.69412 | -0.000107 | -0.0107 | -0.1946 | -38.9197 | 0.0022089 | 0.22089 | -0.19412 | -38.8247 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.5 | CV | 2.0004 | 0.69446 | 1.9982 | 0.69415 | -0.000366 | -0.0183 | -0.19446 | -38.8922 | 0.0017657 | 0.088287 | -0.19415 | -38.8309 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.5 | CV | 3.0002 | 0.69455 | 2.9981 | 0.69409 | -0.000198 | -0.0066 | -0.19455 | -38.9105 | 0.0018954 | 0.063179 | -0.19409 | -38.8175 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.5 | CV | 3.9998 | 0.69452 | 3.998 | 0.69408 | 0.000214 | 0.00535 | -0.19452 | -38.9044 | 0.0020294 | 0.050736 | -0.19408 | -38.8159 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.5 | CV | 4.9998 | 0.69449 | 4.9979 | 0.69411 | 0.000168 | 0.00336 | -0.19449 | -38.8983 | 0.0021105 | 0.04221 | -0.19411 | -38.8222 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.5 | CV | 5.9995 | 0.69448 | 5.9978 | 0.69412 | 0.000519 | 0.00865 | -0.19448 | -38.8952 | 0.0022381 | 0.037301 | -0.19412 | -38.8239 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.5 | CV | 6.9995 | 0.69438 | 6.9977 | 0.694 | 0.000504 | 0.0072 | -0.19438 | -38.8769 | 0.0023319 | 0.033313 | -0.194 | -38.7995 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.5 | CV | 7.9995 | 0.69443 | 7.9976 | 0.69393 | 0.000489 | 0.0061125 | -0.19443 | -38.8861 | 0.0024379 | 0.030474 | -0.19393 | -38.7855 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.5 | CV | 8.9993 | 0.69423 | 8.9975 | 0.69388 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.19423 | -38.8464 | 0.0024972 | 0.027746 | -0.19388 | -38.7766 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.5 | CV | 9.9998 | 0.69435 | 9.9981 | 0.69392 | 0.000215 | 0.00215 | -0.19435 | -38.8708 | 0.0019423 | 0.019423 | -0.19392 | -38.784 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.6 | CV | 1.0001 | 0.82462 | 0.99742 | 0.82421 | -7.6e-05 | -0.0076 | -0.22462 | -37.4367 | 0.00258 | 0.258 | -0.22421 | -37.3684 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.6 | CV | 2.0004 | 0.82464 | 1.9979 | 0.82414 | -0.000366 | -0.0183 | -0.22464 | -37.4393 | 0.002134 | 0.1067 | -0.22414 | -37.3573 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.6 | CV | 3.0001 | 0.82454 | 2.9977 | 0.82415 | -0.000137 | -0.0045667 | -0.22454 | -37.424 | 0.0022857 | 0.076189 | -0.22415 | -37.3575 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.6 | CV | 4.0001 | 0.82448 | 3.9976 | 0.82406 | -6.1e-05 | -0.001525 | -0.22448 | -37.4139 | 0.0024114 | 0.060286 | -0.22406 | -37.3436 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.6 | CV | 4.9997 | 0.82454 | 4.9975 | 0.82403 | 0.00029 | 0.0058 | -0.22454 | -37.424 | 0.0025025 | 0.05005 | -0.22403 | -37.3376 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.6 | CV | 5.9995 | 0.82445 | 5.9974 | 0.82405 | 0.000519 | 0.00865 | -0.22445 | -37.4088 | 0.002621 | 0.043683 | -0.22405 | -37.3421 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.6 | CV | 6.9995 | 0.82438 | 6.9973 | 0.82398 | 0.000504 | 0.0072 | -0.22438 | -37.3961 | 0.0027161 | 0.038802 | -0.22398 | -37.3302 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.6 | CV | 7.9996 | 0.82444 | 7.9972 | 0.824 | 0.000367 | 0.0045875 | -0.22444 | -37.4062 | 0.0027998 | 0.034997 | -0.224 | -37.3339 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.6 | CV | 8.9993 | 0.82436 | 8.9971 | 0.82391 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.22436 | -37.3935 | 0.0028833 | 0.032036 | -0.22391 | -37.3188 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.6 | CV | 9.9998 | 0.82432 | 9.9976 | 0.82391 | 0.000215 | 0.00215 | -0.22432 | -37.3859 | 0.0023603 | 0.023603 | -0.22391 | -37.3177 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.7 | CV | 1.0002 | 0.91512 | 0.99716 | 0.91464 | -0.000168 | -0.0168 | -0.21512 | -30.7317 | 0.0028378 | 0.28378 | -0.21464 | -30.663 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.7 | CV | 2.0004 | 0.95332 | 1.9975 | 0.95284 | -0.000427 | -0.02135 | -0.25332 | -36.1879 | 0.0025131 | 0.12566 | -0.25284 | -36.1194 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.7 | CV | 3.0002 | 0.95328 | 2.9973 | 0.95281 | -0.000198 | -0.0066 | -0.25328 | -36.1835 | 0.0026591 | 0.088636 | -0.25281 | -36.1152 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.7 | CV | 3.9999 | 0.95324 | 3.9972 | 0.95274 | 9.2e-05 | 0.0023 | -0.25324 | -36.177 | 0.0027666 | 0.069165 | -0.25274 | -36.1054 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.7 | CV | 4.9998 | 0.95318 | 4.9971 | 0.95277 | 0.000168 | 0.00336 | -0.25318 | -36.1682 | 0.0028894 | 0.057788 | -0.25277 | -36.1093 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.7 | CV | 5.9996 | 0.95321 | 5.997 | 0.95275 | 0.000397 | 0.0066167 | -0.25321 | -36.1726 | 0.0030014 | 0.050023 | -0.25275 | -36.107 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.7 | CV | 6.9995 | 0.95316 | 6.9969 | 0.9526 | 0.000504 | 0.0072 | -0.25316 | -36.1661 | 0.0030929 | 0.044184 | -0.2526 | -36.0858 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.7 | CV | 7.9993 | 0.95306 | 7.9968 | 0.95251 | 0.000733 | 0.0091625 | -0.25306 | -36.1508 | 0.0031871 | 0.039838 | -0.25251 | -36.0722 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.7 | CV | 8.9993 | 0.95306 | 8.9967 | 0.95255 | 0.000718 | 0.0079778 | -0.25306 | -36.1508 | 0.0032551 | 0.036168 | -0.25255 | -36.0785 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.7 | CV | 9.9998 | 0.95309 | 9.9973 | 0.95259 | 0.000215 | 0.00215 | -0.25309 | -36.1552 | 0.0027266 | 0.027266 | -0.25259 | -36.0836 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.8 | CV | 1 | 0.91534 | 0.99716 | 0.91484 | -4.6e-05 | -0.0046 | -0.11534 | -14.4169 | 0.0028424 | 0.28425 | -0.11484 | -14.3544 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.8 | CV | 2.0004 | 1.0832 | 1.9971 | 1.0827 | -0.000366 | -0.0183 | -0.28318 | -35.3971 | 0.0028955 | 0.14478 | -0.28267 | -35.3341 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.8 | CV | 3.0002 | 1.0832 | 2.997 | 1.0827 | -0.000198 | -0.0066 | -0.28318 | -35.3971 | 0.0030372 | 0.10124 | -0.28272 | -35.3395 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.8 | CV | 3.9998 | 1.0832 | 3.9968 | 1.0827 | 0.000214 | 0.00535 | -0.28324 | -35.4047 | 0.0031699 | 0.079248 | -0.28265 | -35.3317 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.8 | CV | 4.9998 | 1.0834 | 4.9967 | 1.0827 | 0.000168 | 0.00336 | -0.28336 | -35.42 | 0.0032759 | 0.065519 | -0.28267 | -35.3341 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.8 | CV | 5.9996 | 1.0832 | 5.9966 | 1.0827 | 0.000397 | 0.0066167 | -0.28324 | -35.4047 | 0.0033986 | 0.056643 | -0.28268 | -35.3355 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.8 | CV | 6.9994 | 1.0832 | 6.9965 | 1.0826 | 0.000626 | 0.0089429 | -0.28324 | -35.4047 | 0.0034916 | 0.04988 | -0.2826 | -35.3247 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.8 | CV | 7.9993 | 1.083 | 7.9964 | 1.0825 | 0.000733 | 0.0091625 | -0.28302 | -35.378 | 0.003597 | 0.044962 | -0.2825 | -35.3127 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.8 | CV | 8.999 | 1.083 | 8.9963 | 1.0825 | 0.000962 | 0.010689 | -0.28302 | -35.378 | 0.0036682 | 0.040758 | -0.28249 | -35.3107 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.8 | CV | 9.9998 | 1.0831 | 9.9969 | 1.0824 | 0.000215 | 0.00215 | -0.28306 | -35.3819 | 0.0031445 | 0.031446 | -0.2824 | -35.3006 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 0.9 | CV | 1.0001 | 0.91538 | 0.99717 | 0.91492 | -0.000137 | -0.0137 | -0.015381 | -1.709 | 0.0028254 | 0.28254 | -0.014915 | -1.6572 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 0.9 | CV | 2.0004 | 1.2131 | 1.9967 | 1.2124 | -0.000427 | -0.02135 | -0.31306 | -34.7847 | 0.0032671 | 0.16335 | -0.31244 | -34.7156 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 0.9 | CV | 3 | 1.213 | 2.9966 | 1.2124 | -1.5e-05 | -0.0005 | -0.31303 | -34.7812 | 0.0034167 | 0.11389 | -0.31238 | -34.7086 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 0.9 | CV | 3.9998 | 1.2131 | 3.9965 | 1.2124 | 0.000153 | 0.003825 | -0.31306 | -34.7847 | 0.0035409 | 0.088522 | -0.3124 | -34.7113 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 0.9 | CV | 4.9996 | 1.2129 | 4.9963 | 1.2124 | 0.000412 | 0.00824 | -0.31294 | -34.7711 | 0.0036529 | 0.073059 | -0.31244 | -34.715 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 0.9 | CV | 5.9996 | 1.213 | 5.9962 | 1.2124 | 0.000397 | 0.0066167 | -0.313 | -34.7779 | 0.003792 | 0.0632 | -0.31241 | -34.7118 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 0.9 | CV | 6.9995 | 1.213 | 6.9961 | 1.2123 | 0.000504 | 0.0072 | -0.31303 | -34.7812 | 0.0038822 | 0.05546 | -0.31234 | -34.7041 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 0.9 | CV | 7.9995 | 1.213 | 7.996 | 1.2123 | 0.000489 | 0.0061125 | -0.313 | -34.7779 | 0.0039538 | 0.049422 | -0.31227 | -34.6971 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 0.9 | CV | 8.999 | 1.2129 | 8.996 | 1.2123 | 0.000962 | 0.010689 | -0.31288 | -34.7643 | 0.0040331 | 0.044813 | -0.31225 | -34.6948 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 0.9 | CV | 9.9998 | 1.2129 | 9.9965 | 1.2123 | 0.000215 | 0.00215 | -0.31294 | -34.7711 | 0.0035259 | 0.035259 | -0.31227 | -34.6972 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS
|  | 1 | 1 | CV | 1 | 0.91544 | 0.99719 | 0.91495 | -4.6e-05 | -0.0046 | 0.084558 | 8.4558 | 0.0028133 | 0.28133 | 0.085047 | 8.5047 | 0.175 | FAIL | 0.175 | PASS
|  | 2 | 1 | CV | 2.0004 | 1.343 | 1.9964 | 1.3424 | -0.000427 | -0.02135 | -0.34298 | -34.2977 | 0.0036483 | 0.18242 | -0.34236 | -34.2357 | 0.2 | PASS | 0.2 | PASS
|  | 3 | 1 | CV | 3.0002 | 1.343 | 2.9962 | 1.3423 | -0.000198 | -0.0066 | -0.34304 | -34.3038 | 0.0037916 | 0.12639 | -0.34234 | -34.234 | 0.225 | PASS | 0.225 | PASS
|  | 4 | 1 | CV | 4 | 1.343 | 3.9961 | 1.3423 | 3.1e-05 | 0.000775 | -0.34298 | -34.2977 | 0.0039293 | 0.098232 | -0.34233 | -34.2327 | 0.25 | PASS | 0.25 | PASS
|  | 5 | 1 | CV | 4.9997 | 1.3431 | 4.996 | 1.3423 | 0.00029 | 0.0058 | -0.34307 | -34.3068 | 0.004036 | 0.080721 | -0.3423 | -34.2301 | 0.275 | PASS | 0.275 | PASS
|  | 6 | 1 | CV | 5.9995 | 1.343 | 5.9958 | 1.3423 | 0.000519 | 0.00865 | -0.34298 | -34.2977 | 0.0041614 | 0.069357 | -0.34234 | -34.234 | 0.3 | PASS | 0.3 | PASS
|  | 7 | 1 | CV | 6.9995 | 1.3429 | 6.9957 | 1.3422 | 0.000504 | 0.0072 | -0.34292 | -34.2916 | 0.0042636 | 0.060908 | -0.34224 | -34.2237 | 0.325 | PASS | 0.325 | PASS
|  | 8 | 1 | CV | 7.9994 | 1.3429 | 7.9956 | 1.3421 | 0.000611 | 0.0076375 | -0.34292 | -34.2916 | 0.0043612 | 0.054515 | -0.3421 | -34.2101 | 0.35 | PASS | 0.35 | PASS
|  | 9 | 1 | CV | 8.999 | 1.3428 | 8.9956 | 1.3421 | 0.000962 | 0.010689 | -0.34282 | -34.2824 | 0.0044461 | 0.049401 | -0.34212 | -34.212 | 0.375 | PASS | 0.375 | PASS
|  | 10 | 1 | CV | 9.9998 | 1.3428 | 9.9961 | 1.3421 | 0.000215 | 0.00215 | -0.34279 | -34.2794 | 0.003911 | 0.03911 | -0.34211 | -34.2109 | 0.4 | PASS | 0.4 | PASS