## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702174,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,N6702C,MY56000189,E.02.01.3151 | 1995
|  | Time Generated: | 2023-12-15 09:52:59
Unnamed: 0 | 0 | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-I_EboundMeas | Measure | +-I_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 1 | 0.1 | CC | 1.1073 | 0.099548 | 1.1065 | 0.099533 | -0.10735 | -10.7347 | 0.00045206 | 0.45206 | -0.10653 | -10.6528 | 0.00046734 | 0.46734 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 1 | 0.2 | CC | 1.2139 | 0.19966 | 1.2132 | 0.19949 | -0.21385 | -21.3855 | 0.0003376 | 0.1688 | -0.2132 | -21.3203 | 0.0005099 | 0.25495 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 1 | 0.3 | CC | 1.3209 | 0.29964 | 1.3196 | 0.29939 | -0.32088 | -32.0882 | 0.0003586 | 0.11953 | -0.31965 | -31.9649 | 0.00060718 | 0.20239 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 1 | 0.4 | CC | 1.4274 | 0.39957 | 1.426 | 0.39934 | -0.42739 | -42.739 | 0.0004349 | 0.10873 | -0.42599 | -42.5992 | 0.00065541 | 0.16385 | 0.164 | PASS | 0.16 | FAIL
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 1 | 0.5 | CC | 1.5346 | 0.49994 | 1.5331 | 0.49967 | -0.53463 | -53.463 | 6.11e-05 | 0.01222 | -0.53305 | -53.3052 | 0.00032842 | 0.065684 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
minCurrent | 0.1 | 1 | 0.6 | CC | 1.6413 | 0.59987 | 1.6394 | 0.59957 | -0.64126 | -64.126 | 0.0001297 | 0.021617 | -0.63938 | -63.9381 | 0.00043496 | 0.072494 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
maxCurrent | 1 | 1 | 0.7 | CC | 1.748 | 0.69988 | 1.7459 | 0.69951 | -0.74804 | -74.8043 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.74589 | -74.5892 | 0.00048534 | 0.069335 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
current_step_size | 0.1 | 1 | 0.8 | CC | 1.8548 | 0.79987 | 1.8523 | 0.79945 | -0.85479 | -85.4795 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.85234 | -85.2335 | 0.0005489 | 0.068613 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
minVoltage | 1 | 1 | 0.9 | CC | 1.9617 | 0.89985 | 1.9589 | 0.89937 | -0.9617 | -96.17 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.95885 | -95.8852 | 0.00062583 | 0.069536 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
maxVoltage | 10 | 1 | 1 | CC | 2.0684 | 0.99982 | 2.0653 | 0.9993 | -1.0684 | -106.836 | 0.0001755 | 0.01755 | -1.0653 | -106.5315 | 0.00070363 | 0.070363 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
voltage_step_size | 1 | 2 | 0.1 | CC | 2.1066 | 0.099512 | 2.1061 | 0.099539 | -0.10663 | -5.3315 | 0.00048829 | 0.48829 | -0.10613 | -5.3065 | 0.00046135 | 0.46135 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 2 | 0.2 | CC | 2.2136 | 0.19964 | 2.2129 | 0.19945 | -0.21363 | -10.6813 | 0.0003643 | 0.18215 | -0.21292 | -10.6459 | 0.00055172 | 0.27586 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 2 | 0.3 | CC | 2.32 | 0.29959 | 2.3192 | 0.29939 | -0.31995 | -15.9976 | 0.000412 | 0.13733 | -0.31922 | -15.961 | 0.00061352 | 0.20451 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 2 | 0.4 | CC | 2.427 | 0.3996 | 2.4259 | 0.39933 | -0.42701 | -21.3504 | 0.0004044 | 0.1011 | -0.42592 | -21.2959 | 0.00067436 | 0.16859 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
ELoad | USB0::0x2A8D::0x0202::MY56000189::0::INSTR | 2 | 0.5 | CC | 2.5341 | 0.49998 | 2.5326 | 0.49964 | -0.53407 | -26.7033 | 2.29e-05 | 0.00458 | -0.53261 | -26.6307 | 0.00035578 | 0.071155 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 2 | 0.6 | CC | 2.6411 | 0.5999 | 2.6392 | 0.59958 | -0.64106 | -32.0531 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.6392 | -31.9601 | 0.00042297 | 0.070496 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
PSU_Channel | 1 | 2 | 0.7 | CC | 2.7474 | 0.69985 | 2.7456 | 0.69951 | -0.74745 | -37.3724 | 0.0001526 | 0.0218 | -0.74556 | -37.2781 | 0.00048889 | 0.069841 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
VoltageSense | INT | 2 | 0.8 | CC | 2.8547 | 0.79987 | 2.8521 | 0.79944 | -0.85475 | -42.7375 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.85209 | -42.6043 | 0.00056162 | 0.070202 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
VoltageRes | SLOW | 2 | 0.9 | CC | 2.9612 | 0.89986 | 2.9587 | 0.89937 | -0.9612 | -48.0598 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95867 | -47.9334 | 0.00063448 | 0.070498 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
CurrentSense | INT | 2 | 1 | CC | 3.0681 | 0.99979 | 3.0651 | 0.99931 | -1.0681 | -53.4066 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0651 | -53.2537 | 0.00069139 | 0.069139 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
CurrentRes | SLOW | 3 | 0.1 | CC | 3.1047 | 0.099516 | 3.1047 | 0.099531 | -0.10469 | -3.4897 | 0.00048448 | 0.48448 | -0.10473 | -3.491 | 0.00046935 | 0.46935 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
setFunction | Current | 3 | 0.2 | CC | 3.2119 | 0.19962 | 3.2113 | 0.19946 | -0.21187 | -7.0624 | 0.0003834 | 0.1917 | -0.2113 | -7.0433 | 0.00053951 | 0.26975 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
Range | Auto | 3 | 0.3 | CC | 3.3183 | 0.2996 | 3.3177 | 0.29938 | -0.31832 | -10.6106 | 0.0004044 | 0.1348 | -0.31773 | -10.5909 | 0.00062057 | 0.20686 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
Aperture | 10 | 3 | 0.4 | CC | 3.4252 | 0.39959 | 3.4241 | 0.39933 | -0.42519 | -14.1731 | 0.000412 | 0.103 | -0.42414 | -14.1379 | 0.00067098 | 0.16774 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
AutoZero | ON | 3 | 0.5 | CC | 3.5322 | 0.49995 | 3.531 | 0.49965 | -0.53219 | -17.7396 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.53101 | -17.7003 | 0.00034793 | 0.069586 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
InputZ | ON | 3 | 0.6 | CC | 3.6391 | 0.59993 | 3.6375 | 0.59957 | -0.63906 | -21.3021 | 6.87e-05 | 0.01145 | -0.63751 | -21.2503 | 0.00043322 | 0.072203 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
UpTime | 50 | 3 | 0.7 | CC | 3.746 | 0.69991 | 3.744 | 0.69952 | -0.746 | -24.8666 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.74397 | -24.7989 | 0.00048308 | 0.069011 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
DownTime | 50 | 3 | 0.8 | CC | 3.8525 | 0.79985 | 3.8504 | 0.79944 | -0.85251 | -28.4169 | 0.000145 | 0.018125 | -0.85037 | -28.3458 | 0.00055877 | 0.069847 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
Terminal | 10A | 3 | 0.9 | CC | 3.9593 | 0.89983 | 3.9568 | 0.89938 | -0.95932 | -31.9773 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.95684 | -31.8945 | 0.00062387 | 0.069319 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 3 | 1 | CC | 4.0661 | 0.99984 | 4.0633 | 0.9993 | -1.0661 | -35.5367 | 0.0001603 | 0.01603 | -1.0633 | -35.4431 | 0.00070414 | 0.070414 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 4 | 0.1 | CC | 4.1047 | 0.099527 | 4.1046 | 0.099522 | -0.10468 | -2.6169 | 0.00047304 | 0.47304 | -0.10464 | -2.616 | 0.00047772 | 0.47772 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 4 | 0.2 | CC | 4.2115 | 0.19964 | 4.2111 | 0.19946 | -0.21149 | -5.2873 | 0.0003605 | 0.18025 | -0.21114 | -5.2785 | 0.00054253 | 0.27126 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 4 | 0.3 | CC | 4.3183 | 0.29958 | 4.3177 | 0.2994 | -0.3183 | -7.9576 | 0.0004196 | 0.13987 | -0.31768 | -7.9421 | 0.00060229 | 0.20076 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 4 | 0.4 | CC | 4.425 | 0.39957 | 4.4242 | 0.3993 | -0.42499 | -10.6249 | 0.0004273 | 0.10683 | -0.42425 | -10.6061 | 0.0006954 | 0.17385 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 4 | 0.5 | CC | 4.5322 | 0.49995 | 4.531 | 0.49963 | -0.53217 | -13.3044 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.53102 | -13.2754 | 0.00036587 | 0.073175 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 4 | 0.6 | CC | 4.6389 | 0.59992 | 4.6374 | 0.59957 | -0.63887 | -15.9716 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.63744 | -15.9361 | 0.00043056 | 0.07176 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 4 | 0.7 | CC | 4.746 | 0.69989 | 4.744 | 0.69951 | -0.74604 | -18.6511 | 0.0001068 | 0.015257 | -0.74402 | -18.6005 | 0.00048886 | 0.069837 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 4 | 0.8 | CC | 4.8526 | 0.79987 | 4.8506 | 0.79943 | -0.85261 | -21.3153 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.85057 | -21.2644 | 0.00056845 | 0.071056 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 4 | 0.9 | CC | 4.9594 | 0.89985 | 4.9571 | 0.89937 | -0.95943 | -23.9856 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.9571 | -23.9275 | 0.00062584 | 0.069538 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 4 | 1 | CC | 5.0661 | 0.99984 | 5.0634 | 0.99928 | -1.0661 | -26.6529 | 0.0001603 | 0.01603 | -1.0634 | -26.5855 | 0.00071901 | 0.071901 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 5 | 0.1 | CC | 5.1043 | 0.099508 | 5.1044 | 0.099528 | -0.10433 | -2.0865 | 0.00049211 | 0.49211 | -0.10444 | -2.0887 | 0.00047243 | 0.47243 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 5 | 0.2 | CC | 5.2114 | 0.19962 | 5.2111 | 0.19946 | -0.21138 | -4.2277 | 0.0003834 | 0.1917 | -0.21108 | -4.2216 | 0.00053603 | 0.26802 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 5 | 0.3 | CC | 5.3177 | 0.29958 | 5.3172 | 0.29938 | -0.31771 | -6.3542 | 0.0004196 | 0.13987 | -0.31724 | -6.3448 | 0.00062292 | 0.20764 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 5 | 0.4 | CC | 5.4245 | 0.39959 | 5.4237 | 0.39933 | -0.42452 | -8.4904 | 0.000412 | 0.103 | -0.42372 | -8.4745 | 0.00067221 | 0.16805 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 5 | 0.5 | CC | 5.5317 | 0.49997 | 5.5306 | 0.49964 | -0.5317 | -10.634 | 3.05e-05 | 0.0061 | -0.53058 | -10.6116 | 0.00036129 | 0.072259 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 5 | 0.6 | CC | 5.6388 | 0.59992 | 5.6372 | 0.59957 | -0.63876 | -12.7752 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.63715 | -12.7431 | 0.00043418 | 0.072363 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 5 | 0.7 | CC | 5.7453 | 0.69991 | 5.7436 | 0.69951 | -0.74533 | -14.9065 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.74363 | -14.8725 | 0.00049481 | 0.070688 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 5 | 0.8 | CC | 5.8521 | 0.79985 | 5.8501 | 0.79943 | -0.85214 | -17.0428 | 0.000145 | 0.018125 | -0.85009 | -17.0019 | 0.00056604 | 0.070755 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 5 | 0.9 | CC | 5.959 | 0.89986 | 5.9567 | 0.89936 | -0.95895 | -19.1791 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95673 | -19.1347 | 0.00063897 | 0.070997 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 5 | 1 | CC | 6.0659 | 0.99981 | 6.0632 | 0.99929 | -1.0659 | -21.3178 | 0.0001908 | 0.01908 | -1.0632 | -21.2636 | 0.00071435 | 0.071435 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 6 | 0.1 | CC | 6.1041 | 0.099506 | 6.1041 | 0.099518 | -0.1041 | -1.735 | 0.00049402 | 0.49402 | -0.10407 | -1.7344 | 0.00048241 | 0.48241 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 6 | 0.2 | CC | 6.2109 | 0.19964 | 6.2108 | 0.19945 | -0.21091 | -3.5152 | 0.0003643 | 0.18215 | -0.21084 | -3.514 | 0.00054926 | 0.27463 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 6 | 0.3 | CC | 6.3177 | 0.29961 | 6.317 | 0.29939 | -0.31772 | -5.2954 | 0.0003891 | 0.1297 | -0.31703 | -5.2839 | 0.00061061 | 0.20354 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 6 | 0.4 | CC | 6.4244 | 0.39961 | 6.4234 | 0.39932 | -0.42441 | -7.0736 | 0.0003891 | 0.097275 | -0.42344 | -7.0573 | 0.00067911 | 0.16978 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 6 | 0.5 | CC | 6.5317 | 0.49995 | 6.5304 | 0.49963 | -0.53172 | -8.8619 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.53044 | -8.8407 | 0.00036647 | 0.073294 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 6 | 0.6 | CC | 6.6387 | 0.59993 | 6.6371 | 0.59957 | -0.63865 | -10.6442 | 6.87e-05 | 0.01145 | -0.63705 | -10.6175 | 0.00042547 | 0.070911 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 6 | 0.7 | CC | 6.7452 | 0.69988 | 6.7436 | 0.6995 | -0.74522 | -12.4203 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.74356 | -12.3927 | 0.00049644 | 0.070921 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 6 | 0.8 | CC | 6.8519 | 0.79987 | 6.8498 | 0.79942 | -0.85191 | -14.1985 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.84983 | -14.1638 | 0.00057598 | 0.071997 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 6 | 0.9 | CC | 6.9586 | 0.89983 | 6.9563 | 0.89935 | -0.9586 | -15.9767 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.95629 | -15.9382 | 0.00064763 | 0.071958 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 6 | 1 | CC | 7.0655 | 0.99979 | 7.0629 | 0.99929 | -1.0655 | -17.7589 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0629 | -17.7147 | 0.00071376 | 0.071376 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 7 | 0.1 | CC | 7.1039 | 0.099525 | 7.104 | 0.099515 | -0.10387 | -1.4838 | 0.00047494 | 0.47494 | -0.10405 | -1.4864 | 0.00048498 | 0.48498 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 7 | 0.2 | CC | 7.2109 | 0.19963 | 7.2105 | 0.19945 | -0.21092 | -3.0132 | 0.0003719 | 0.18595 | -0.21053 | -3.0076 | 0.00055434 | 0.27717 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 7 | 0.3 | CC | 7.3175 | 0.2996 | 7.3171 | 0.29937 | -0.31749 | -4.5356 | 0.0003967 | 0.13223 | -0.31708 | -4.5297 | 0.00063031 | 0.2101 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 7 | 0.4 | CC | 7.4246 | 0.39957 | 7.4237 | 0.39931 | -0.42455 | -6.065 | 0.0004349 | 0.10873 | -0.42367 | -6.0524 | 0.0006891 | 0.17227 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 7 | 0.5 | CC | 7.5316 | 0.49997 | 7.5304 | 0.49964 | -0.53161 | -7.5944 | 3.05e-05 | 0.0061 | -0.5304 | -7.5771 | 0.00035656 | 0.071313 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 7 | 0.6 | CC | 7.6385 | 0.59995 | 7.637 | 0.59956 | -0.63854 | -9.1221 | 5.34e-05 | 0.0089 | -0.63698 | -9.0997 | 0.00044133 | 0.073555 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 7 | 0.7 | CC | 7.745 | 0.69991 | 7.7433 | 0.69949 | -0.74499 | -10.6427 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.7433 | -10.6185 | 0.00050985 | 0.072835 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 7 | 0.8 | CC | 7.8518 | 0.7999 | 7.8498 | 0.79943 | -0.8518 | -12.1686 | 9.92e-05 | 0.0124 | -0.84977 | -12.1396 | 0.00057292 | 0.071615 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 7 | 0.9 | CC | 7.9586 | 0.89983 | 7.9563 | 0.89936 | -0.95862 | -13.6945 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.95628 | -13.6611 | 0.00064428 | 0.071586 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 7 | 1 | CC | 8.0652 | 0.99982 | 8.0628 | 0.99929 | -1.0652 | -15.217 | 0.0001755 | 0.01755 | -1.0628 | -15.1828 | 0.00071005 | 0.071005 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 8 | 0.1 | CC | 8.1025 | 0.099512 | 8.1026 | 0.099522 | -0.10254 | -1.2817 | 0.00048829 | 0.48829 | -0.10264 | -1.283 | 0.00047802 | 0.47802 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 8 | 0.2 | CC | 8.2092 | 0.19963 | 8.2091 | 0.19947 | -0.20923 | -2.6154 | 0.0003681 | 0.18405 | -0.20908 | -2.6135 | 0.00053017 | 0.26508 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 8 | 0.3 | CC | 8.3159 | 0.29962 | 8.3156 | 0.29938 | -0.31592 | -3.949 | 0.0003815 | 0.12717 | -0.31558 | -3.9447 | 0.00061861 | 0.20621 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 8 | 0.4 | CC | 8.4229 | 0.39957 | 8.4221 | 0.39932 | -0.42286 | -5.2857 | 0.0004273 | 0.10683 | -0.42209 | -5.2761 | 0.00068203 | 0.17051 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 8 | 0.5 | CC | 8.53 | 0.49995 | 8.5289 | 0.49963 | -0.53004 | -6.6255 | 5.34e-05 | 0.01068 | -0.52892 | -6.6115 | 0.00036584 | 0.073168 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 8 | 0.6 | CC | 8.637 | 0.5999 | 8.6355 | 0.59957 | -0.63697 | -7.9622 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.63548 | -7.9435 | 0.00043158 | 0.071929 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 8 | 0.7 | CC | 8.7434 | 0.69989 | 8.7419 | 0.6995 | -0.74342 | -9.2927 | 0.0001068 | 0.015257 | -0.74189 | -9.2736 | 0.00050233 | 0.071761 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 8 | 0.8 | CC | 8.8504 | 0.79987 | 8.8484 | 0.79941 | -0.85035 | -10.6294 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.84837 | -10.6047 | 0.00058955 | 0.073694 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 8 | 0.9 | CC | 8.9573 | 0.89986 | 8.955 | 0.89936 | -0.95729 | -11.9661 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95502 | -11.9377 | 0.00064486 | 0.071651 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 8 | 1 | CC | 9.064 | 0.99984 | 9.0615 | 0.99928 | -1.064 | -13.2998 | 0.0001603 | 0.01603 | -1.0615 | -13.2687 | 0.00071516 | 0.071516 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 9 | 0.1 | CC | 9.1026 | 0.099516 | 9.1027 | 0.099514 | -0.10256 | -1.1395 | 0.00048448 | 0.48448 | -0.10269 | -1.141 | 0.0004863 | 0.4863 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 9 | 0.2 | CC | 9.2095 | 0.19962 | 9.2093 | 0.19945 | -0.20949 | -2.3277 | 0.0003758 | 0.1879 | -0.20935 | -2.3261 | 0.00054679 | 0.27339 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 9 | 0.3 | CC | 9.3162 | 0.29959 | 9.3157 | 0.29938 | -0.31618 | -3.5131 | 0.000412 | 0.13733 | -0.31572 | -3.508 | 0.00062216 | 0.20739 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 9 | 0.4 | CC | 9.4229 | 0.39957 | 9.4221 | 0.3993 | -0.42287 | -4.6986 | 0.0004273 | 0.10683 | -0.42205 | -4.6895 | 0.00070075 | 0.17519 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 9 | 0.5 | CC | 9.5303 | 0.49996 | 9.5292 | 0.49963 | -0.5303 | -5.8922 | 3.82e-05 | 0.00764 | -0.52917 | -5.8797 | 0.00036687 | 0.073373 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 9 | 0.6 | CC | 9.6372 | 0.5999 | 9.6357 | 0.59956 | -0.63723 | -7.0804 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.6357 | -7.0633 | 0.00043781 | 0.072968 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 9 | 0.7 | CC | 9.7439 | 0.69989 | 9.7421 | 0.69949 | -0.74392 | -8.2658 | 0.0001068 | 0.015257 | -0.74207 | -8.2452 | 0.00050615 | 0.072307 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 9 | 0.8 | CC | 9.8506 | 0.79987 | 9.8486 | 0.79941 | -0.85061 | -9.4513 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.84859 | -9.4287 | 0.00058705 | 0.073381 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 9 | 0.9 | CC | 9.9573 | 0.89983 | 9.955 | 0.89935 | -0.9573 | -10.6367 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.95496 | -10.6107 | 0.00064608 | 0.071787 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 9 | 1 | CC | 10.064 | 0.99981 | 10.0615 | 0.99928 | -1.064 | -11.8222 | 0.0001908 | 0.01908 | -1.0615 | -11.7949 | 0.00072404 | 0.072404 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 10 | 0.1 | CC | 10.1026 | 0.099529 | 10.1024 | 0.099528 | -0.10257 | -1.0257 | 0.00047113 | 0.47113 | -0.1024 | -1.024 | 0.00047199 | 0.47199 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 10 | 0.2 | CC | 10.2093 | 0.19961 | 10.2088 | 0.19946 | -0.20926 | -2.0926 | 0.0003948 | 0.1974 | -0.20882 | -2.0882 | 0.00054407 | 0.27204 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 10 | 0.3 | CC | 10.316 | 0.29961 | 10.3153 | 0.29938 | -0.31595 | -3.1595 | 0.0003891 | 0.1297 | -0.31535 | -3.1535 | 0.00061867 | 0.20622 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 10 | 0.4 | CC | 10.4229 | 0.39957 | 10.4219 | 0.39931 | -0.42289 | -4.2289 | 0.0004273 | 0.10683 | -0.42189 | -4.2189 | 0.00068858 | 0.17214 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 10 | 0.5 | CC | 10.5301 | 0.49995 | 10.5288 | 0.49963 | -0.53007 | -5.3007 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.5288 | -5.288 | 0.00036755 | 0.073511 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 10 | 0.6 | CC | 10.637 | 0.59993 | 10.6353 | 0.59956 | -0.637 | -6.37 | 6.87e-05 | 0.01145 | -0.63528 | -6.3528 | 0.0004373 | 0.072883 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 10 | 0.7 | CC | 10.7434 | 0.69991 | 10.7418 | 0.69949 | -0.74345 | -7.4345 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.74181 | -7.4181 | 0.0005063 | 0.072329 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 10 | 0.8 | CC | 10.8501 | 0.79989 | 10.8481 | 0.79943 | -0.85014 | -8.5014 | 0.0001145 | 0.014312 | -0.8481 | -8.481 | 0.00057427 | 0.071784 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 10 | 0.9 | CC | 10.9571 | 0.89985 | 10.9547 | 0.89937 | -0.95708 | -9.5708 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.95472 | -9.5472 | 0.00062873 | 0.069859 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 10 | 1 | CV | 10.9998 | 0.93973 | 10.9972 | 0.93914 | -0.9998 | -9.998 | 0.060265 | 6.0265 | -0.99717 | -9.9717 | 0.060858 | 6.0858 | 0.185 | FAIL | 0.175 | FAIL