## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702180,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,EL34243A,MY60260001,1.2.4-1.0.6-17-114 | 1999
|  | Time Generated: | 2023-12-15 15:07:33
Unnamed: 0 | Settings | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-V_EboundMeas | Measure | +-V_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 0.1 | 0.1 | CV | 0.10029 | 0.080581 | 0.099704 | 0.080595 | -0.0002918 | -0.2918 | 0.019419 | 19.419 | 0.00029614 | 0.29614 | 0.019405 | 19.4047 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 1.1 | 0.1 | CV | 1.1006 | 0.099882 | 1.1001 | 0.099885 | -0.000572 | -0.052 | 0.00011826 | 0.11826 | -5.9e-05 | -0.0053636 | 0.00011529 | 0.11529 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 2.1 | 0.1 | CV | 2.1003 | 0.099882 | 2.0999 | 0.099885 | -0.000343 | -0.016333 | 0.00011826 | 0.11826 | 7.492e-05 | 0.0035676 | 0.00011458 | 0.11458 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 3.1 | 0.1 | CV | 3.1001 | 0.099878 | 3.0998 | 0.099877 | -0.000114 | -0.0036774 | 0.00012208 | 0.12208 | 0.00020741 | 0.0066906 | 0.00012305 | 0.12305 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 4.1 | 0.1 | CV | 4.0999 | 0.099882 | 4.0997 | 0.099879 | 8.4e-05 | 0.0020488 | 0.00011826 | 0.11826 | 0.00033476 | 0.0081649 | 0.00012126 | 0.12126 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
minCurrent | 0.1 | 5.1 | 0.1 | CV | 5.0996 | 0.099882 | 5.0996 | 0.09988 | 0.000435 | 0.0085294 | 0.00011826 | 0.11826 | 0.00043075 | 0.0084461 | 0.00011951 | 0.11951 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
maxCurrent | 2 | 6.1 | 0.1 | CV | 6.0996 | 0.099882 | 6.0995 | 0.099881 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.00011826 | 0.11826 | 0.00054536 | 0.0089403 | 0.00011902 | 0.11902 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
current_step_size | 1 | 7.1 | 0.1 | CV | 7.0994 | 0.099882 | 7.0994 | 0.099882 | 0.000649 | 0.0091408 | 0.00011826 | 0.11826 | 0.00064081 | 0.0090255 | 0.00011781 | 0.11781 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
minVoltage | 0.1 | 8.1 | 0.1 | CV | 8.0991 | 0.099874 | 8.0993 | 0.099876 | 0.000878 | 0.01084 | 0.00012589 | 0.12589 | 0.00072429 | 0.0089419 | 0.00012412 | 0.12412 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
maxVoltage | 2 | 9.1 | 0.1 | CV | 9.0999 | 0.099878 | 9.0998 | 0.099879 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.00012208 | 0.12208 | 0.00017543 | 0.0019278 | 0.00012076 | 0.12076 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
voltage_step_size | 1 | 10.1 | 0.1 | CV | 10.0999 | 0.099878 | 10.0997 | 0.099879 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.00012208 | 0.12208 | 0.0002511 | 0.0024861 | 0.0001209 | 0.1209 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 0.1 | 0.2 | CV | 0.10023 | 0.080833 | 0.099675 | 0.080834 | -0.0002289 | -0.2289 | 0.11917 | 59.5836 | 0.00032452 | 0.32452 | 0.11917 | 59.5832 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 1.1 | 0.2 | CV | 1.1005 | 0.19996 | 1.0997 | 0.19978 | -0.000481 | -0.043727 | 4.39e-05 | 0.02195 | 0.00027996 | 0.025451 | 0.00021622 | 0.10811 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 2.1 | 0.2 | CV | 2.1003 | 0.19994 | 2.0996 | 0.19978 | -0.000343 | -0.016333 | 5.53e-05 | 0.02765 | 0.00042581 | 0.020277 | 0.00021807 | 0.10904 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
ELoad | USB0::0x2A8D::0x0202::MY56000189::0::INSTR | 3.1 | 0.2 | CV | 3.1001 | 0.19996 | 3.0995 | 0.19978 | -0.000114 | -0.0036774 | 3.63e-05 | 0.01815 | 0.00054975 | 0.017734 | 0.00022309 | 0.11154 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 4.1 | 0.2 | CV | 4.0999 | 0.19995 | 4.0993 | 0.19978 | 8.4e-05 | 0.0020488 | 4.77e-05 | 0.02385 | 0.00068564 | 0.016723 | 0.00022137 | 0.11069 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
PSU_Channel | 1 | 5.1 | 0.2 | CV | 5.0996 | 0.19995 | 5.0992 | 0.19978 | 0.000435 | 0.0085294 | 5.15e-05 | 0.02575 | 0.00079782 | 0.015644 | 0.00021915 | 0.10958 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
VoltageSense | INT | 6.1 | 0.2 | CV | 6.0996 | 0.19995 | 6.0991 | 0.19978 | 0.00042 | 0.0068852 | 4.77e-05 | 0.02385 | 0.00088898 | 0.014573 | 0.00021764 | 0.10882 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
VoltageRes | SLOW | 7.1 | 0.2 | CV | 7.0995 | 0.19996 | 7.099 | 0.19978 | 0.000527 | 0.0074225 | 3.63e-05 | 0.01815 | 0.00098998 | 0.013943 | 0.00021784 | 0.10892 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
CurrentSense | INT | 8.1 | 0.2 | CV | 8.0994 | 0.19994 | 8.0989 | 0.19978 | 0.000634 | 0.0078272 | 5.91e-05 | 0.02955 | 0.001077 | 0.013297 | 0.00022137 | 0.11069 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
CurrentRes | SLOW | 9.1 | 0.2 | CV | 9.0999 | 0.19994 | 9.0995 | 0.19978 | 0.00013 | 0.0014286 | 5.53e-05 | 0.02765 | 0.00052776 | 0.0057996 | 0.00022085 | 0.11043 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
setFunction | Current | 10.1 | 0.2 | CV | 10.0999 | 0.19994 | 10.0994 | 0.19978 | 0.00012 | 0.0011881 | 5.53e-05 | 0.02765 | 0.0006172 | 0.0061109 | 0.0002201 | 0.11005 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
Range | Auto | 0.1 | 0.3 | CV | 0.1004 | 0.08097 | 0.099684 | 0.080968 | -0.0003986 | -0.3986 | 0.21903 | 73.01 | 0.00031636 | 0.31636 | 0.21903 | 73.0107 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
Aperture | 10 | 1.1 | 0.3 | CV | 1.1006 | 0.29989 | 1.0994 | 0.29969 | -0.000572 | -0.052 | 0.0001145 | 0.038167 | 0.00062493 | 0.056812 | 0.00031463 | 0.10488 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
AutoZero | ON | 2.1 | 0.3 | CV | 2.1003 | 0.29991 | 2.0992 | 0.29969 | -0.000282 | -0.013429 | 9.16e-05 | 0.030533 | 0.0007639 | 0.036376 | 0.00031429 | 0.10476 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
InputZ | ON | 3.1 | 0.3 | CV | 3.1001 | 0.29987 | 3.0991 | 0.29968 | -5.3e-05 | -0.0017097 | 0.0001297 | 0.043233 | 0.00090838 | 0.029303 | 0.00032082 | 0.10694 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
UpTime | 50 | 4.1 | 0.3 | CV | 4.0998 | 0.29989 | 4.099 | 0.29968 | 0.000206 | 0.0050244 | 0.0001068 | 0.0356 | 0.0010137 | 0.024726 | 0.00031723 | 0.10574 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
DownTime | 50 | 5.1 | 0.3 | CV | 5.0997 | 0.29989 | 5.0989 | 0.29968 | 0.000313 | 0.0061373 | 0.0001068 | 0.0356 | 0.0011421 | 0.022395 | 0.00031501 | 0.105 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
Terminal | 10A | 6.1 | 0.3 | CV | 6.0996 | 0.29989 | 6.0987 | 0.29968 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.0001068 | 0.0356 | 0.001252 | 0.020525 | 0.00031873 | 0.10624 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.3 | CV | 7.0997 | 0.2999 | 7.0987 | 0.29969 | 0.000282 | 0.0039718 | 9.92e-05 | 0.033067 | 0.0013495 | 0.019007 | 0.00031481 | 0.10494 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.3 | CV | 8.0994 | 0.29988 | 8.0986 | 0.29968 | 0.000634 | 0.0078272 | 0.0001221 | 0.0407 | 0.0014262 | 0.017607 | 0.00032256 | 0.10752 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.3 | CV | 9.0999 | 0.29989 | 9.0991 | 0.29968 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.0001068 | 0.0356 | 0.00088478 | 0.0097229 | 0.00031921 | 0.1064 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.3 | CV | 10.0999 | 0.29988 | 10.099 | 0.29968 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.0001221 | 0.0407 | 0.0009574 | 0.0094792 | 0.00031832 | 0.10611 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.4 | CV | 0.10023 | 0.081073 | 0.099684 | 0.081085 | -0.0002289 | -0.2289 | 0.31893 | 79.7317 | 0.00031639 | 0.31639 | 0.31892 | 79.7288 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.4 | CV | 1.1005 | 0.39984 | 1.099 | 0.39958 | -0.000542 | -0.049273 | 0.0001602 | 0.04005 | 0.00096468 | 0.087698 | 0.00041517 | 0.10379 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.4 | CV | 2.1003 | 0.39982 | 2.0989 | 0.39959 | -0.000343 | -0.016333 | 0.0001755 | 0.043875 | 0.0011107 | 0.052892 | 0.00041185 | 0.10296 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.4 | CV | 3.0999 | 0.39982 | 3.0987 | 0.39958 | 6.9e-05 | 0.0022258 | 0.0001755 | 0.043875 | 0.001257 | 0.04055 | 0.0004165 | 0.10412 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.4 | CV | 4.0998 | 0.39982 | 4.0986 | 0.39959 | 0.000206 | 0.0050244 | 0.0001831 | 0.045775 | 0.0013834 | 0.033742 | 0.00041496 | 0.10374 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.4 | CV | 5.0997 | 0.39986 | 5.0985 | 0.39959 | 0.000313 | 0.0061373 | 0.000145 | 0.03625 | 0.0014853 | 0.029124 | 0.00041402 | 0.1035 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.4 | CV | 6.0995 | 0.39985 | 6.0984 | 0.39959 | 0.000542 | 0.0088852 | 0.0001526 | 0.03815 | 0.0016019 | 0.026261 | 0.00041401 | 0.1035 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.4 | CV | 7.0996 | 0.39986 | 7.0983 | 0.39959 | 0.000404 | 0.0056901 | 0.0001374 | 0.03435 | 0.0016855 | 0.02374 | 0.00041442 | 0.10361 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.4 | CV | 8.0991 | 0.39981 | 8.0982 | 0.39958 | 0.000878 | 0.01084 | 0.0001908 | 0.0477 | 0.0017747 | 0.021909 | 0.0004204 | 0.1051 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.4 | CV | 9.0999 | 0.39983 | 9.0987 | 0.39958 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.0001679 | 0.041975 | 0.0012579 | 0.013823 | 0.00041801 | 0.1045 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.4 | CV | 10.0999 | 0.39986 | 10.0987 | 0.39958 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.000145 | 0.03625 | 0.001344 | 0.013307 | 0.00041833 | 0.10458 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.5 | CV | 0.10037 | 0.081167 | 0.099688 | 0.081174 | -0.0003719 | -0.3719 | 0.41883 | 83.7667 | 0.00031238 | 0.31238 | 0.41883 | 83.7652 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.5 | CV | 1.1006 | 0.49979 | 1.0987 | 0.4995 | -0.000603 | -0.054818 | 0.0002137 | 0.04274 | 0.0013022 | 0.11838 | 0.00050384 | 0.10077 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.5 | CV | 2.1002 | 0.49979 | 2.0985 | 0.4995 | -0.000221 | -0.010524 | 0.000206 | 0.0412 | 0.001458 | 0.069428 | 0.0005039 | 0.10078 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.5 | CV | 3.0999 | 0.49977 | 3.0984 | 0.49949 | 6.9e-05 | 0.0022258 | 0.0002289 | 0.04578 | 0.001603 | 0.051711 | 0.00050758 | 0.10152 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.5 | CV | 4.0995 | 0.49978 | 4.0983 | 0.49949 | 0.00045 | 0.010976 | 0.0002213 | 0.04426 | 0.0017197 | 0.041944 | 0.00050621 | 0.10124 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.5 | CV | 5.0997 | 0.49982 | 5.0982 | 0.49949 | 0.000313 | 0.0061373 | 0.0001831 | 0.03662 | 0.0018418 | 0.036114 | 0.00050579 | 0.10116 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.5 | CV | 6.0996 | 0.49979 | 6.098 | 0.49949 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.0002137 | 0.04274 | 0.0019509 | 0.031982 | 0.00050586 | 0.10117 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.5 | CV | 7.0995 | 0.49979 | 7.0979 | 0.49949 | 0.000527 | 0.0074225 | 0.000206 | 0.0412 | 0.0020506 | 0.028882 | 0.00050743 | 0.10149 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.5 | CV | 8.0994 | 0.49979 | 8.0979 | 0.49949 | 0.000634 | 0.0078272 | 0.000206 | 0.0412 | 0.0021384 | 0.0264 | 0.00051091 | 0.10218 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.5 | CV | 9.0999 | 0.49979 | 9.0984 | 0.49949 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.000206 | 0.0412 | 0.0016121 | 0.017715 | 0.00050958 | 0.10192 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.5 | CV | 10.0999 | 0.49979 | 10.0983 | 0.49949 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.000206 | 0.0412 | 0.001699 | 0.016822 | 0.00051078 | 0.10216 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.6 | CV | 0.10027 | 0.081245 | 0.099681 | 0.081247 | -0.0002689 | -0.2689 | 0.51876 | 86.4592 | 0.00031868 | 0.31868 | 0.51875 | 86.4588 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.6 | CV | 1.1006 | 0.59972 | 1.0983 | 0.5994 | -0.000633 | -0.057545 | 0.0002823 | 0.04705 | 0.0016571 | 0.15064 | 0.00060009 | 0.10001 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.6 | CV | 2.1003 | 0.59973 | 2.0982 | 0.5994 | -0.000282 | -0.013429 | 0.0002671 | 0.044517 | 0.001807 | 0.08605 | 0.0005972 | 0.099533 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.6 | CV | 3.1001 | 0.59972 | 3.0981 | 0.5994 | -0.000114 | -0.0036774 | 0.0002823 | 0.04705 | 0.0019476 | 0.062825 | 0.00060083 | 0.10014 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.6 | CV | 4.0998 | 0.59972 | 4.0979 | 0.5994 | 0.000206 | 0.0050244 | 0.0002823 | 0.04705 | 0.002067 | 0.050416 | 0.00059963 | 0.099939 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.6 | CV | 5.0996 | 0.59972 | 5.0978 | 0.5994 | 0.000435 | 0.0085294 | 0.0002823 | 0.04705 | 0.0021813 | 0.042771 | 0.00059787 | 0.099646 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.6 | CV | 6.0995 | 0.59973 | 6.0977 | 0.5994 | 0.000542 | 0.0088852 | 0.0002671 | 0.044517 | 0.0022858 | 0.037471 | 0.00060126 | 0.10021 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.6 | CV | 7.0995 | 0.59972 | 7.0976 | 0.5994 | 0.000527 | 0.0074225 | 0.0002823 | 0.04705 | 0.0023912 | 0.033679 | 0.00060192 | 0.10032 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.6 | CV | 8.0994 | 0.59973 | 8.0975 | 0.59939 | 0.000634 | 0.0078272 | 0.0002671 | 0.044517 | 0.0024881 | 0.030717 | 0.00060519 | 0.10086 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.6 | CV | 9.0999 | 0.59975 | 9.098 | 0.59939 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.0002518 | 0.041967 | 0.001976 | 0.021714 | 0.00060579 | 0.10096 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.6 | CV | 10.0996 | 0.59975 | 10.0979 | 0.5994 | 0.00036 | 0.0035644 | 0.0002518 | 0.041967 | 0.0020514 | 0.020311 | 0.00060351 | 0.10058 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.7 | CV | 0.10025 | 0.081247 | 0.099684 | 0.081246 | -0.000248 | -0.248 | 0.61875 | 88.3933 | 0.00031618 | 0.31618 | 0.61875 | 88.3934 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.7 | CV | 1.1007 | 0.59975 | 1.0983 | 0.5994 | -0.000694 | -0.063091 | 0.10025 | 14.3217 | 0.0016509 | 0.15008 | 0.1006 | 14.371 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.7 | CV | 2.1002 | 0.59972 | 2.0982 | 0.59941 | -0.000221 | -0.010524 | 0.10028 | 14.326 | 0.0017955 | 0.0855 | 0.10059 | 14.3703 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.7 | CV | 3.1001 | 0.59972 | 3.0981 | 0.5994 | -0.000114 | -0.0036774 | 0.10028 | 14.326 | 0.0019481 | 0.06284 | 0.1006 | 14.371 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.7 | CV | 4.0999 | 0.59975 | 4.0979 | 0.5994 | 8.4e-05 | 0.0020488 | 0.10025 | 14.3217 | 0.0020741 | 0.050588 | 0.1006 | 14.3709 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.7 | CV | 5.0994 | 0.59973 | 5.0978 | 0.59941 | 0.000557 | 0.010922 | 0.10027 | 14.3239 | 0.0021966 | 0.043071 | 0.10059 | 14.3707 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.7 | CV | 6.0996 | 0.59975 | 6.0977 | 0.59941 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.10025 | 14.3217 | 0.002305 | 0.037788 | 0.10059 | 14.3706 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.7 | CV | 7.0995 | 0.59973 | 7.0976 | 0.5994 | 0.000527 | 0.0074225 | 0.10027 | 14.3239 | 0.002402 | 0.033831 | 0.1006 | 14.3708 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.7 | CV | 8.0991 | 0.59975 | 8.0975 | 0.5994 | 0.000878 | 0.01084 | 0.10025 | 14.3217 | 0.002482 | 0.030642 | 0.1006 | 14.3713 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.7 | CV | 9.0996 | 0.59975 | 9.098 | 0.5994 | 0.000374 | 0.0041099 | 0.10025 | 14.3217 | 0.0019546 | 0.021479 | 0.1006 | 14.3715 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.7 | CV | 10.0999 | 0.59975 | 10.098 | 0.5994 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.10025 | 14.3217 | 0.0020458 | 0.020255 | 0.1006 | 14.3716 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.8 | CV | 0.10032 | 0.081243 | 0.099694 | 0.081246 | -0.0003166 | -0.3166 | 0.71876 | 89.8446 | 0.00030562 | 0.30562 | 0.71875 | 89.8442 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.8 | CV | 1.1007 | 0.59973 | 1.0983 | 0.59941 | -0.000694 | -0.063091 | 0.20027 | 25.0334 | 0.0016503 | 0.15002 | 0.20059 | 25.0743 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.8 | CV | 2.1003 | 0.59975 | 2.0982 | 0.59941 | -0.000343 | -0.016333 | 0.20025 | 25.0315 | 0.0017935 | 0.085406 | 0.20059 | 25.0741 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.8 | CV | 3.1 | 0.59973 | 3.0981 | 0.5994 | 8e-06 | 0.00025806 | 0.20027 | 25.0334 | 0.001948 | 0.06284 | 0.2006 | 25.0746 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.8 | CV | 4.0999 | 0.59973 | 4.0979 | 0.5994 | 8.4e-05 | 0.0020488 | 0.20027 | 25.0334 | 0.0020694 | 0.050474 | 0.2006 | 25.0746 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.8 | CV | 5.0998 | 0.59973 | 5.0978 | 0.59941 | 0.000191 | 0.0037451 | 0.20027 | 25.0334 | 0.0021768 | 0.042683 | 0.20059 | 25.0742 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.8 | CV | 6.0995 | 0.59973 | 6.0977 | 0.59941 | 0.000542 | 0.0088852 | 0.20027 | 25.0334 | 0.0023046 | 0.03778 | 0.20059 | 25.0742 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.8 | CV | 7.0995 | 0.59973 | 7.0976 | 0.59941 | 0.000527 | 0.0074225 | 0.20027 | 25.0334 | 0.0024158 | 0.034026 | 0.20059 | 25.0742 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.8 | CV | 8.0991 | 0.59972 | 8.0975 | 0.5994 | 0.000878 | 0.01084 | 0.20028 | 25.0353 | 0.002503 | 0.030901 | 0.2006 | 25.0749 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.8 | CV | 9.0996 | 0.59975 | 9.0981 | 0.5994 | 0.000374 | 0.0041099 | 0.20025 | 25.0315 | 0.001939 | 0.021308 | 0.2006 | 25.0749 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.8 | CV | 10.0996 | 0.59975 | 10.0979 | 0.5994 | 0.00036 | 0.0035644 | 0.20025 | 25.0315 | 0.0020602 | 0.020398 | 0.2006 | 25.0751 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 0.9 | CV | 0.10029 | 0.081239 | 0.099689 | 0.081238 | -0.000288 | -0.288 | 0.81876 | 90.9734 | 0.00031104 | 0.31104 | 0.81876 | 90.9735 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 0.9 | CV | 1.1004 | 0.59975 | 1.0984 | 0.59941 | -0.00045 | -0.040909 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0016382 | 0.14892 | 0.30059 | 33.3994 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 0.9 | CV | 2.1003 | 0.59975 | 2.0982 | 0.59941 | -0.000343 | -0.016333 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0017936 | 0.08541 | 0.30059 | 33.3989 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 0.9 | CV | 3.1 | 0.59975 | 3.0981 | 0.59941 | 8e-06 | 0.00025806 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0019448 | 0.062735 | 0.30059 | 33.3994 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 0.9 | CV | 4.0999 | 0.59975 | 4.0979 | 0.59941 | 8.4e-05 | 0.0020488 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0020823 | 0.050788 | 0.30059 | 33.3993 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 0.9 | CV | 5.0994 | 0.59973 | 5.0978 | 0.59941 | 0.000557 | 0.010922 | 0.30027 | 33.363 | 0.0021978 | 0.043094 | 0.30059 | 33.3992 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 0.9 | CV | 6.0996 | 0.59975 | 6.0977 | 0.59941 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0023293 | 0.038185 | 0.30059 | 33.3992 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 0.9 | CV | 7.0994 | 0.59975 | 7.0976 | 0.59941 | 0.000649 | 0.0091408 | 0.30025 | 33.3613 | 0.002432 | 0.034254 | 0.30059 | 33.3993 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 0.9 | CV | 8.0991 | 0.59973 | 8.0975 | 0.5994 | 0.000878 | 0.01084 | 0.30027 | 33.363 | 0.0025237 | 0.031156 | 0.3006 | 33.4 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 0.9 | CV | 9.0999 | 0.59978 | 9.098 | 0.5994 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.30022 | 33.3579 | 0.0019941 | 0.021913 | 0.3006 | 33.3998 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 0.9 | CV | 10.0999 | 0.59975 | 10.0979 | 0.5994 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.30025 | 33.3613 | 0.0020991 | 0.020783 | 0.3006 | 33.3997 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS
|  | 0.1 | 1 | CV | 0.10047 | 0.081231 | 0.099691 | 0.081236 | -0.0004654 | -0.4654 | 0.91877 | 91.8769 | 0.00030894 | 0.30894 | 0.91876 | 91.8764 | 0.1525 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 1.1 | 1 | CV | 1.1005 | 0.59975 | 1.0984 | 0.59941 | -0.000542 | -0.049273 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0016427 | 0.14934 | 0.40059 | 40.0593 | 0.1775 | PASS | 0.1775 | PASS
|  | 2.1 | 1 | CV | 2.1003 | 0.59975 | 2.0982 | 0.59941 | -0.000343 | -0.016333 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0017996 | 0.085696 | 0.40059 | 40.0588 | 0.2025 | PASS | 0.2025 | PASS
|  | 3.1 | 1 | CV | 3.1001 | 0.59975 | 3.098 | 0.59941 | -5.3e-05 | -0.0017097 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0019648 | 0.06338 | 0.40059 | 40.0592 | 0.2275 | PASS | 0.2275 | PASS
|  | 4.1 | 1 | CV | 4.0998 | 0.59973 | 4.0979 | 0.59941 | 0.000206 | 0.0050244 | 0.40027 | 40.0267 | 0.0020973 | 0.051154 | 0.40059 | 40.0593 | 0.2525 | PASS | 0.2525 | PASS
|  | 5.1 | 1 | CV | 5.0996 | 0.59975 | 5.0978 | 0.59941 | 0.000435 | 0.0085294 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0022097 | 0.043327 | 0.40059 | 40.0592 | 0.2775 | PASS | 0.2775 | PASS
|  | 6.1 | 1 | CV | 6.0996 | 0.59975 | 6.0977 | 0.59941 | 0.00042 | 0.0068852 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0023283 | 0.03817 | 0.40059 | 40.059 | 0.3025 | PASS | 0.3025 | PASS
|  | 7.1 | 1 | CV | 7.0992 | 0.59973 | 7.0976 | 0.59941 | 0.000771 | 0.010859 | 0.40027 | 40.0267 | 0.0024435 | 0.034416 | 0.40059 | 40.059 | 0.3275 | PASS | 0.3275 | PASS
|  | 8.1 | 1 | CV | 8.0991 | 0.59976 | 8.0975 | 0.5994 | 0.000878 | 0.01084 | 0.40024 | 40.0237 | 0.0025284 | 0.031214 | 0.4006 | 40.0595 | 0.3525 | PASS | 0.3525 | PASS
|  | 9.1 | 1 | CV | 9.0999 | 0.59975 | 9.098 | 0.5994 | 0.00013 | 0.0014286 | 0.40025 | 40.0252 | 0.0020188 | 0.022184 | 0.4006 | 40.0595 | 0.3775 | PASS | 0.3775 | PASS
|  | 10.1 | 1 | CV | 10.0999 | 0.59976 | 10.0979 | 0.5994 | 0.00012 | 0.0011881 | 0.40024 | 40.0237 | 0.0020988 | 0.02078 | 0.4006 | 40.0596 | 0.4025 | PASS | 0.4025 | PASS