## Data
Instruments Used: | SCPI Version
Keysight Technologies,E36731A,MY62100050,K-01.00.93-01.00-01.00-01.00-2021010101 | 1999
Keysight Technologies,34470A,MY57702174,A.03.00-02.40-03.00-00.52-04-01 | 1994
Keysight Technologies,EL34243A,MY60260001,1.2.4-1.0.6-17-114 | 1999
|  | Time Generated: | 2023-12-15 15:13:58
Unnamed: 0 | 0 | Voltage Set | Current Set | Mode | Voltage Rdbk | Current Rdbk | Voltage Meas | Current Meas | Volt Rdbk_Err | Volt Rdbk_Err(%) | Curr Rdbk_Err | Curr Rdbk_Err(%) | Volt Meas_Err | Volt Meas_Err(%) | Curr Meas_Err | Curr Meas_Err(%) | +-I_EboundMeas | Measure | +-I_EboundRdbk | Readback
Instrument | Keysight | 0.1 | 0.1 | CC | 0.2093 | 0.099535 | 0.20837 | 0.099543 | -0.1093 | -109.3023 | 0.00046541 | 0.46541 | -0.10837 | -108.3694 | 0.00045696 | 0.45696 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
Prog_Accuracy_Gain | 0.00025 | 0.1 | 0.2 | CC | 0.31652 | 0.19961 | 0.3155 | 0.19948 | -0.21652 | -216.5179 | 0.0003872 | 0.1936 | -0.2155 | -215.4951 | 0.00052197 | 0.26099 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
Prog_Accuracy_Offset | 0.0015 | 0.1 | 0.3 | CC | 0.42437 | 0.29957 | 0.42278 | 0.29938 | -0.32437 | -324.3686 | 0.0004273 | 0.14243 | -0.32278 | -322.7755 | 0.00061992 | 0.20664 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
Rdbk_Accuracy_Gain | 0.00025 | 0.1 | 0.4 | CC | 0.53169 | 0.39959 | 0.52996 | 0.39933 | -0.43169 | -431.693 | 0.000412 | 0.103 | -0.42996 | -429.9607 | 0.00066902 | 0.16726 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
Rdbk_Accuracy_Offset | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | CC | 0.63886 | 0.49997 | 0.63716 | 0.49966 | -0.53886 | -538.8571 | 3.05e-05 | 0.0061 | -0.53716 | -537.1556 | 0.00034407 | 0.068814 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
minCurrent | 0.1 | 0.1 | 0.6 | CC | 0.74625 | 0.5999 | 0.74403 | 0.59958 | -0.64625 | -646.2501 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.64403 | -644.0274 | 0.00042074 | 0.070123 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
maxCurrent | 1 | 0.1 | 0.7 | CC | 0.85427 | 0.69985 | 0.85139 | 0.6995 | -0.75427 | -754.2687 | 0.0001526 | 0.0218 | -0.75139 | -751.3864 | 0.00050065 | 0.071521 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
current_step_size | 0.1 | 0.1 | 0.8 | CC | 0.96116 | 0.79985 | 0.95839 | 0.79942 | -0.86116 | -861.1582 | 0.000145 | 0.018125 | -0.85839 | -858.3933 | 0.00058139 | 0.072674 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
minVoltage | 0.1 | 0.1 | 0.9 | CC | 1.0687 | 0.89992 | 1.0657 | 0.89938 | -0.96874 | -968.742 | 7.63e-05 | 0.0084778 | -0.96567 | -965.6679 | 0.00061577 | 0.068419 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
maxVoltage | 10 | 0.1 | 1 | CC | 1.1766 | 0.99975 | 1.1731 | 0.99933 | -1.0766 | -1076.562 | 0.0002518 | 0.02518 | -1.0731 | -1073.0668 | 0.00067104 | 0.067104 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
voltage_step_size | 1 | 1.1 | 0.1 | CC | 1.2073 | 0.099527 | 1.2064 | 0.099519 | -0.10732 | -9.7567 | 0.00047304 | 0.47304 | -0.10643 | -9.6753 | 0.00048099 | 0.48099 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
PSU | USB0::0x2A8D::0x5C02::MY62100050::0::INSTR | 1.1 | 0.2 | CC | 1.3143 | 0.1996 | 1.3135 | 0.19945 | -0.21432 | -19.4837 | 0.0003986 | 0.1993 | -0.21346 | -19.4059 | 0.00055144 | 0.27572 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
DMM_V | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702180::0::INSTR | 1.1 | 0.3 | CC | 1.422 | 0.29959 | 1.4207 | 0.29937 | -0.32199 | -29.2716 | 0.000412 | 0.13733 | -0.32072 | -29.1563 | 0.00062933 | 0.20978 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
DMM_I | USB0::0x2A8D::0x0201::MY57702174::0::INSTR | 1.1 | 0.4 | CC | 1.5293 | 0.39959 | 1.5279 | 0.39932 | -0.42932 | -39.0291 | 0.000412 | 0.103 | -0.42788 | -38.8985 | 0.00067928 | 0.16982 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
ELoad | USB0::0x2A8D::0x3902::MY60260001::0::INSTR | 1.1 | 0.5 | CC | 1.6371 | 0.49994 | 1.6356 | 0.49964 | -0.53714 | -48.8309 | 6.11e-05 | 0.01222 | -0.53561 | -48.6919 | 0.00036105 | 0.072211 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
ELoad_Channel | 1 | 1.1 | 0.6 | CC | 1.7447 | 0.59992 | 1.7424 | 0.59957 | -0.64475 | -58.6134 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.64244 | -58.4033 | 0.00042502 | 0.070837 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
PSU_Channel | 1 | 1.1 | 0.7 | CC | 1.8519 | 0.69988 | 1.8496 | 0.69951 | -0.75193 | -68.3569 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.74957 | -68.1432 | 0.00049419 | 0.070599 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
VoltageSense | INT | 1.1 | 0.8 | CC | 1.9593 | 0.79989 | 1.9563 | 0.79944 | -0.85926 | -78.1144 | 0.0001145 | 0.014312 | -0.85635 | -77.8496 | 0.00055936 | 0.06992 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
VoltageRes | SLOW | 1.1 | 0.9 | CC | 2.0671 | 0.89983 | 2.0634 | 0.89937 | -0.96708 | -87.9163 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.96344 | -87.5854 | 0.00063211 | 0.070234 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
CurrentSense | INT | 1.1 | 1 | CC | 2.1744 | 0.99984 | 2.1707 | 0.99929 | -1.0744 | -97.6765 | 0.0001603 | 0.01603 | -1.0707 | -97.3351 | 0.00070504 | 0.070504 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
CurrentRes | SLOW | 2.1 | 0.1 | CC | 2.2067 | 0.099519 | 2.206 | 0.099514 | -0.10673 | -5.0823 | 0.00048067 | 0.48067 | -0.10604 | -5.0494 | 0.00048561 | 0.48561 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
setFunction | Current | 2.1 | 0.2 | CC | 2.3138 | 0.19962 | 2.3129 | 0.19944 | -0.21385 | -10.1832 | 0.0003796 | 0.1898 | -0.2129 | -10.1379 | 0.00055805 | 0.27902 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
Range | Auto | 2.1 | 0.3 | CC | 2.4214 | 0.29959 | 2.4203 | 0.29938 | -0.32139 | -15.3044 | 0.000412 | 0.13733 | -0.32035 | -15.2547 | 0.00061836 | 0.20612 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
Aperture | 10 | 2.1 | 0.4 | CC | 2.5291 | 0.39953 | 2.5278 | 0.39931 | -0.42906 | -20.4315 | 0.0004654 | 0.11635 | -0.42779 | -20.3709 | 0.00069405 | 0.17351 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
AutoZero | ON | 2.1 | 0.5 | CC | 2.6368 | 0.49995 | 2.6354 | 0.49966 | -0.53685 | -25.5643 | 5.34e-05 | 0.01068 | -0.53539 | -25.495 | 0.00034495 | 0.06899 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
InputZ | ON | 2.1 | 0.6 | CC | 2.7445 | 0.59992 | 2.7424 | 0.59958 | -0.64452 | -30.6913 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.6424 | -30.5907 | 0.00042492 | 0.07082 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
UpTime | 50 | 2.1 | 0.7 | CC | 2.8511 | 0.69989 | 2.849 | 0.69949 | -0.75115 | -35.769 | 0.0001068 | 0.015257 | -0.74901 | -35.6671 | 0.00050787 | 0.072553 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
DownTime | 50 | 2.1 | 0.8 | CC | 2.9592 | 0.79987 | 2.956 | 0.79944 | -0.85924 | -40.9163 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.85603 | -40.7633 | 0.00056453 | 0.070566 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
Terminal | 10A | 2.1 | 0.9 | CC | 3.0664 | 0.89985 | 3.0634 | 0.89937 | -0.96642 | -46.0201 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.96339 | -45.8756 | 0.00063087 | 0.070097 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 2.1 | 1 | CC | 3.1733 | 0.99982 | 3.1704 | 0.9993 | -1.0733 | -51.1094 | 0.0001755 | 0.01755 | -1.0704 | -50.9691 | 0.00069881 | 0.069881 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 3.1 | 0.1 | CC | 3.2047 | 0.099504 | 3.2042 | 0.099519 | -0.10467 | -3.3764 | 0.00049592 | 0.49592 | -0.10423 | -3.3624 | 0.0004808 | 0.4808 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 3.1 | 0.2 | CC | 3.312 | 0.19962 | 3.3111 | 0.19946 | -0.21203 | -6.8397 | 0.0003758 | 0.1879 | -0.21109 | -6.8093 | 0.00053932 | 0.26966 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 3.1 | 0.3 | CC | 3.4194 | 0.2996 | 3.4187 | 0.29937 | -0.31939 | -10.303 | 0.0003967 | 0.13223 | -0.31865 | -10.2792 | 0.000632 | 0.21067 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 3.1 | 0.4 | CC | 3.5266 | 0.39957 | 3.5255 | 0.3993 | -0.42657 | -13.7604 | 0.0004349 | 0.10873 | -0.42551 | -13.7262 | 0.00069907 | 0.17477 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 3.1 | 0.5 | CC | 3.6343 | 0.49992 | 3.6331 | 0.49964 | -0.5343 | -17.2355 | 7.63e-05 | 0.01526 | -0.53313 | -17.1977 | 0.00036274 | 0.072549 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 3.1 | 0.6 | CC | 3.7424 | 0.59992 | 3.7402 | 0.59957 | -0.6424 | -20.7225 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.64024 | -20.653 | 0.00043201 | 0.072002 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 3.1 | 0.7 | CC | 3.8497 | 0.69988 | 3.8473 | 0.69951 | -0.7497 | -24.1838 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.7473 | -24.1063 | 0.00049249 | 0.070356 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 3.1 | 0.8 | CC | 3.9571 | 0.79985 | 3.9543 | 0.79944 | -0.85712 | -27.6491 | 0.000145 | 0.018125 | -0.8543 | -27.5579 | 0.000564 | 0.070499 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 3.1 | 0.9 | CC | 4.064 | 0.89985 | 4.0612 | 0.89937 | -0.96403 | -31.0976 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.96118 | -31.0059 | 0.00062967 | 0.069964 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 3.1 | 1 | CC | 4.1719 | 0.99979 | 4.1682 | 0.9993 | -1.0719 | -34.5786 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0682 | -34.4568 | 0.0006975 | 0.06975 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 4.1 | 0.1 | CC | 4.2031 | 0.099512 | 4.2028 | 0.099517 | -0.10307 | -2.5138 | 0.00048829 | 0.48829 | -0.10275 | -2.5062 | 0.00048272 | 0.48272 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 4.1 | 0.2 | CC | 4.3107 | 0.19963 | 4.31 | 0.19946 | -0.21073 | -5.1399 | 0.0003681 | 0.18405 | -0.20999 | -5.1217 | 0.00054424 | 0.27212 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 4.1 | 0.3 | CC | 4.4182 | 0.2996 | 4.417 | 0.29938 | -0.31816 | -7.76 | 0.0003967 | 0.13223 | -0.31699 | -7.7316 | 0.00062445 | 0.20815 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 4.1 | 0.4 | CC | 4.5256 | 0.39958 | 4.5241 | 0.39932 | -0.42558 | -10.38 | 0.0004196 | 0.1049 | -0.42414 | -10.3448 | 0.00067951 | 0.16988 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 4.1 | 0.5 | CC | 4.6336 | 0.49995 | 4.6321 | 0.49964 | -0.53362 | -13.015 | 5.34e-05 | 0.01068 | -0.53211 | -12.9782 | 0.00035867 | 0.071734 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 4.1 | 0.6 | CC | 4.7409 | 0.5999 | 4.7393 | 0.59958 | -0.64092 | -15.6321 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.63929 | -15.5925 | 0.00042234 | 0.07039 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 4.1 | 0.7 | CC | 4.8481 | 0.69988 | 4.8461 | 0.6995 | -0.7481 | -18.2462 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.74612 | -18.1979 | 0.00049556 | 0.070794 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 4.1 | 0.8 | CC | 4.9559 | 0.79987 | 4.953 | 0.79942 | -0.85589 | -20.8753 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.85304 | -20.8059 | 0.00057957 | 0.072446 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 4.1 | 0.9 | CC | 5.0628 | 0.89985 | 5.0599 | 0.89937 | -0.96282 | -23.4834 | 0.0001526 | 0.016956 | -0.95986 | -23.4111 | 0.00063426 | 0.070474 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 4.1 | 1 | CC | 5.1702 | 0.99982 | 5.1673 | 0.99929 | -1.0702 | -26.1035 | 0.0001755 | 0.01755 | -1.0673 | -26.0309 | 0.00071081 | 0.071081 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 5.1 | 0.1 | CC | 5.2041 | 0.099514 | 5.2041 | 0.099528 | -0.10406 | -2.0404 | 0.00048639 | 0.48639 | -0.10408 | -2.0408 | 0.00047232 | 0.47232 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 5.1 | 0.2 | CC | 5.3117 | 0.19962 | 5.3113 | 0.19945 | -0.21173 | -4.1515 | 0.0003796 | 0.1898 | -0.21126 | -4.1424 | 0.00054553 | 0.27276 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 5.1 | 0.3 | CC | 5.4192 | 0.29959 | 5.4186 | 0.29938 | -0.31915 | -6.2578 | 0.000412 | 0.13733 | -0.31864 | -6.2479 | 0.00061709 | 0.2057 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 5.1 | 0.4 | CC | 5.5269 | 0.39958 | 5.5256 | 0.39931 | -0.42694 | -8.3714 | 0.0004196 | 0.1049 | -0.42557 | -8.3445 | 0.00069209 | 0.17302 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 5.1 | 0.5 | CC | 5.6342 | 0.49996 | 5.633 | 0.49964 | -0.53424 | -10.4753 | 3.82e-05 | 0.00764 | -0.53296 | -10.4502 | 0.00036409 | 0.072819 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 5.1 | 0.6 | CC | 5.7423 | 0.5999 | 5.7404 | 0.59956 | -0.64228 | -12.5936 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.64042 | -12.5572 | 0.0004439 | 0.073983 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 5.1 | 0.7 | CC | 5.8497 | 0.69988 | 5.8476 | 0.6995 | -0.7497 | -14.7 | 0.0001221 | 0.017443 | -0.74761 | -14.659 | 0.0004989 | 0.071271 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 5.1 | 0.8 | CC | 5.9571 | 0.79985 | 5.9546 | 0.79942 | -0.85712 | -16.8063 | 0.000145 | 0.018125 | -0.85457 | -16.7564 | 0.00057857 | 0.072321 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 5.1 | 0.9 | CC | 6.0647 | 0.89983 | 6.0621 | 0.89935 | -0.96467 | -18.9151 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.9621 | -18.8647 | 0.00065154 | 0.072393 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 5.1 | 1 | CC | 6.1727 | 0.99979 | 6.1692 | 0.99928 | -1.0727 | -21.0334 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0692 | -20.9638 | 0.00071805 | 0.071805 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 6.1 | 0.1 | CC | 6.1997 | 0.099508 | 6.1999 | 0.099519 | -0.099679 | -1.6341 | 0.00049211 | 0.49211 | -0.099942 | -1.6384 | 0.00048055 | 0.48055 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 6.1 | 0.2 | CC | 6.3075 | 0.19962 | 6.307 | 0.19945 | -0.20747 | -3.4011 | 0.0003758 | 0.1879 | -0.20704 | -3.394 | 0.00054863 | 0.27432 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 6.1 | 0.3 | CC | 6.4149 | 0.29963 | 6.4142 | 0.29937 | -0.31489 | -5.1622 | 0.0003739 | 0.12463 | -0.31417 | -5.1503 | 0.00062531 | 0.20844 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 6.1 | 0.4 | CC | 6.5222 | 0.39958 | 6.5212 | 0.3993 | -0.42219 | -6.9212 | 0.0004196 | 0.1049 | -0.4212 | -6.9048 | 0.00069634 | 0.17408 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 6.1 | 0.5 | CC | 6.6299 | 0.49995 | 6.6285 | 0.49964 | -0.52986 | -8.6863 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.52851 | -8.6642 | 0.00035618 | 0.071236 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 6.1 | 0.6 | CC | 6.7375 | 0.59992 | 6.7355 | 0.59956 | -0.63753 | -10.4513 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.63547 | -10.4176 | 0.0004378 | 0.072967 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 6.1 | 0.7 | CC | 6.8451 | 0.69991 | 6.8428 | 0.69948 | -0.74507 | -12.2143 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.74282 | -12.1773 | 0.00052343 | 0.074776 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 6.1 | 0.8 | CC | 6.9525 | 0.79984 | 6.9498 | 0.79941 | -0.8525 | -13.9754 | 0.0001603 | 0.020037 | -0.84983 | -13.9316 | 0.000586 | 0.073251 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 6.1 | 0.9 | CC | 7.0599 | 0.89986 | 7.057 | 0.89936 | -0.95992 | -15.7364 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95704 | -15.6892 | 0.00063879 | 0.070977 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 6.1 | 1 | CC | 7.1675 | 0.99979 | 7.1645 | 0.9993 | -1.0675 | -17.4995 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0645 | -17.4506 | 0.00070028 | 0.070028 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 7.1 | 0.1 | CC | 7.2012 | 0.099504 | 7.2011 | 0.099505 | -0.10116 | -1.4248 | 0.00049592 | 0.49592 | -0.10106 | -1.4234 | 0.00049475 | 0.49475 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 7.1 | 0.2 | CC | 7.3091 | 0.19964 | 7.3082 | 0.19946 | -0.20907 | -2.9447 | 0.0003643 | 0.18215 | -0.20822 | -2.9326 | 0.00054057 | 0.27028 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 7.1 | 0.3 | CC | 7.4164 | 0.29958 | 7.4153 | 0.29938 | -0.31637 | -4.456 | 0.0004196 | 0.13987 | -0.31528 | -4.4406 | 0.00061998 | 0.20666 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 7.1 | 0.4 | CC | 7.5237 | 0.39961 | 7.5222 | 0.39933 | -0.42367 | -5.9672 | 0.0003891 | 0.097275 | -0.42216 | -5.9459 | 0.00067311 | 0.16828 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 7.1 | 0.5 | CC | 7.6313 | 0.49993 | 7.6299 | 0.49966 | -0.53134 | -7.4837 | 6.87e-05 | 0.01374 | -0.52987 | -7.463 | 0.00034396 | 0.068792 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 7.1 | 0.6 | CC | 7.7388 | 0.5999 | 7.7368 | 0.59956 | -0.63877 | -8.9967 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.63679 | -8.9689 | 0.00043617 | 0.072696 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 7.1 | 0.7 | CC | 7.8461 | 0.69989 | 7.8441 | 0.6995 | -0.74607 | -10.508 | 0.0001068 | 0.015257 | -0.7441 | -10.4803 | 0.00049599 | 0.070856 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 7.1 | 0.8 | CC | 7.9537 | 0.79985 | 7.951 | 0.79942 | -0.85373 | -12.0244 | 0.000145 | 0.018125 | -0.85098 | -11.9856 | 0.00057731 | 0.072164 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 7.1 | 0.9 | CC | 8.0615 | 0.89986 | 8.0581 | 0.89935 | -0.96152 | -13.5426 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95805 | -13.4937 | 0.00064729 | 0.071921 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 7.1 | 1 | CC | 8.1685 | 0.99979 | 8.1653 | 0.99929 | -1.0685 | -15.0487 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0653 | -15.004 | 0.00071177 | 0.071177 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 8.1 | 0.1 | CC | 8.2002 | 0.099516 | 8.1995 | 0.099516 | -0.1002 | -1.237 | 0.00048448 | 0.48448 | -0.099537 | -1.2289 | 0.00048357 | 0.48357 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 8.1 | 0.2 | CC | 8.3066 | 0.19958 | 8.3066 | 0.19946 | -0.20664 | -2.5512 | 0.0004215 | 0.21075 | -0.20663 | -2.551 | 0.00054376 | 0.27188 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 8.1 | 0.3 | CC | 8.4143 | 0.29955 | 8.4136 | 0.29939 | -0.31431 | -3.8804 | 0.0004502 | 0.15007 | -0.31358 | -3.8714 | 0.00060725 | 0.20242 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 8.1 | 0.4 | CC | 8.522 | 0.39953 | 8.5206 | 0.39932 | -0.42198 | -5.2096 | 0.000473 | 0.11825 | -0.42062 | -5.1928 | 0.00068297 | 0.17074 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 8.1 | 0.5 | CC | 8.6299 | 0.49998 | 8.6284 | 0.49964 | -0.52989 | -6.5419 | 2.29e-05 | 0.00458 | -0.52841 | -6.5236 | 0.00035509 | 0.071018 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 8.1 | 0.6 | CC | 8.7371 | 0.5999 | 8.7356 | 0.59956 | -0.63707 | -7.8651 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.6356 | -7.8469 | 0.00043562 | 0.072603 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 8.1 | 0.7 | CC | 8.8443 | 0.69992 | 8.8425 | 0.6995 | -0.74425 | -9.1883 | 7.63e-05 | 0.0109 | -0.74251 | -9.1668 | 0.00050088 | 0.071554 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 8.1 | 0.8 | CC | 8.9517 | 0.79985 | 8.9495 | 0.79943 | -0.85167 | -10.5145 | 0.000145 | 0.018125 | -0.84954 | -10.4881 | 0.00057476 | 0.071844 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 8.1 | 0.9 | CC | 9.0596 | 0.89983 | 9.0566 | 0.89936 | -0.95959 | -11.8467 | 0.0001679 | 0.018656 | -0.95662 | -11.8101 | 0.00064293 | 0.071437 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 8.1 | 1 | CC | 9.1673 | 0.99979 | 9.164 | 0.99928 | -1.0673 | -13.176 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.064 | -13.1354 | 0.00072392 | 0.072392 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 9.1 | 0.1 | CC | 9.1987 | 0.099493 | 9.199 | 0.099525 | -0.098749 | -1.0852 | 0.00050737 | 0.50737 | -0.099002 | -1.0879 | 0.00047453 | 0.47453 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 9.1 | 0.2 | CC | 9.3059 | 0.19964 | 9.3059 | 0.19944 | -0.20593 | -2.2629 | 0.0003643 | 0.18215 | -0.20591 | -2.2627 | 0.00055604 | 0.27802 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 9.1 | 0.3 | CC | 9.4138 | 0.2996 | 9.4128 | 0.29939 | -0.31384 | -3.4488 | 0.0003967 | 0.13223 | -0.31279 | -3.4373 | 0.00060966 | 0.20322 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 9.1 | 0.4 | CC | 9.5208 | 0.39957 | 9.5198 | 0.39932 | -0.42078 | -4.6239 | 0.0004273 | 0.10683 | -0.41977 | -4.6128 | 0.00068153 | 0.17038 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 9.1 | 0.5 | CC | 9.6289 | 0.49995 | 9.6274 | 0.49963 | -0.52893 | -5.8124 | 5.34e-05 | 0.01068 | -0.52739 | -5.7955 | 0.00037158 | 0.074316 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 9.1 | 0.6 | CC | 9.7373 | 0.5999 | 9.735 | 0.59957 | -0.63733 | -7.0036 | 9.92e-05 | 0.016533 | -0.63497 | -6.9777 | 0.00042592 | 0.070987 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 9.1 | 0.7 | CC | 9.8445 | 0.69986 | 9.8423 | 0.69949 | -0.74451 | -8.1814 | 0.0001373 | 0.019614 | -0.7423 | -8.1571 | 0.00051144 | 0.073063 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 9.1 | 0.8 | CC | 9.9514 | 0.79989 | 9.9492 | 0.79941 | -0.85145 | -9.3565 | 0.0001145 | 0.014312 | -0.84915 | -9.3313 | 0.00059405 | 0.074256 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 9.1 | 0.9 | CC | 10.0596 | 0.89986 | 10.0564 | 0.89935 | -0.9596 | -10.5451 | 0.0001374 | 0.015267 | -0.95636 | -10.5094 | 0.00064878 | 0.072086 | 0.1815 | PASS | 0.1725 | PASS
|  | 9.1 | 1 | CC | 10.1668 | 0.99979 | 10.1632 | 0.99928 | -1.0668 | -11.7229 | 0.0002061 | 0.02061 | -1.0632 | -11.6835 | 0.00072106 | 0.072106 | 0.185 | PASS | 0.175 | PASS
|  | 10.1 | 0.1 | CC | 10.199 | 0.0995 | 10.1992 | 0.09951 | -0.09901 | -0.9803 | 0.00049974 | 0.49974 | -0.099189 | -0.98207 | 0.00049014 | 0.49014 | 0.1535 | FAIL | 0.1525 | FAIL
|  | 10.1 | 0.2 | CC | 10.3064 | 0.19964 | 10.306 | 0.19946 | -0.20643 | -2.0439 | 0.0003605 | 0.18025 | -0.20596 | -2.0392 | 0.00054124 | 0.27062 | 0.157 | FAIL | 0.155 | FAIL
|  | 10.1 | 0.3 | CC | 10.4139 | 0.29961 | 10.4131 | 0.29939 | -0.31385 | -3.1074 | 0.0003891 | 0.1297 | -0.31309 | -3.0999 | 0.00060956 | 0.20319 | 0.1605 | FAIL | 0.1575 | FAIL
|  | 10.1 | 0.4 | CC | 10.5218 | 0.39959 | 10.5203 | 0.39932 | -0.42177 | -4.1759 | 0.000412 | 0.103 | -0.42028 | -4.1612 | 0.00067896 | 0.16974 | 0.164 | FAIL | 0.16 | FAIL
|  | 10.1 | 0.5 | CC | 10.6294 | 0.49995 | 10.628 | 0.49964 | -0.52943 | -5.2419 | 4.58e-05 | 0.00916 | -0.52798 | -5.2275 | 0.00035527 | 0.071055 | 0.1675 | PASS | 0.1625 | PASS
|  | 10.1 | 0.6 | CC | 10.7369 | 0.59992 | 10.7348 | 0.59957 | -0.63686 | -6.3055 | 8.4e-05 | 0.014 | -0.63482 | -6.2853 | 0.00043114 | 0.071857 | 0.171 | PASS | 0.165 | PASS
|  | 10.1 | 0.7 | CC | 10.844 | 0.69991 | 10.8418 | 0.6995 | -0.74404 | -7.3667 | 9.16e-05 | 0.013086 | -0.74178 | -7.3443 | 0.00049849 | 0.071213 | 0.1745 | PASS | 0.1675 | PASS
|  | 10.1 | 0.8 | CC | 10.9512 | 0.79987 | 10.9487 | 0.79941 | -0.85122 | -8.4279 | 0.0001297 | 0.016212 | -0.8487 | -8.403 | 0.00058585 | 0.073231 | 0.178 | PASS | 0.17 | PASS
|  | 10.1 | 0.9 | CV | 10.9996 | 0.84496 | 10.997 | 0.84454 | -0.89956 | -8.9065 | 0.055039 | 6.1155 | -0.897 | -8.8812 | 0.055463 | 6.1626 | 0.1815 | FAIL | 0.1725 | FAIL
|  | 10.1 | 1 | CV | 10.9996 | 0.8447 | 10.997 | 0.84439 | -0.89956 | -8.9065 | 0.1553 | 15.5299 | -0.897 | -8.8811 | 0.15561 | 15.5612 | 0.185 | FAIL | 0.175 | FAIL